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[bookmark: 9]Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 3 частини першої статті 6, частини п'ятої статті 54 Закону України "Про виноград, вино та продукти виноградарства", статті 405 Глави 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2026 року N 1029,
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[bookmark: 23]Методики здійснення ізотопного аналізу
[bookmark: 24]1. Ці Методики визначають методи здійснення контролю якості продуктів виноградарства, продуктів виноробства, продуктів винних ароматизованих щодо географічного походження, ідентифікації сортів винограду, додавання води, цукру чи спирту за допомогою ізотопного аналізу.
[bookmark: 25]2. Ці Методики поширюються на здійснення ізотопного аналізу винограду, продуктів виноградарства, продуктів виноробства, продуктів винних ароматизованих.
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[bookmark: 28]лабораторія - випробувальна лабораторія будь-якої форми власності, що розташована в Україні або іншій країні, акредитована на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17025 (ДСТУ EN ISO/IEC 17025) Національним органом України з акредитації, іноземним органом з акредитації, який є повним членом Глобальної кооперації з акредитації (Global Accreditation Cooperation Incorporated - GLOBAC), або іншим іноземним органом з акредитації, діяльність якого відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 17011 (ДСТУ EN ISO/IEC 17011);
[bookmark: 29]офіційний вебсайт - офіційний вебсайт oiv.int Міжнародної організації винограду та вина (далі - OIV).
[bookmark: 30]4. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про виноград, вино та продукти виноградарства", "Про правову охорону географічних зазначень", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
[bookmark: 31]5. Ізотопний аналіз здійснюється із застосуванням методів аналізу, рекомендованих та оприлюднених на офіційному вебсайті у складі Збірника міжнародних методів аналізу вина та сусла, затверджених Генеральною асамблеєю OIV та визнаних Європейським Союзом відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1308/2013 від 17 грудня 2013 року про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарських продуктів та про скасування регламентів Комісії (ЄЕС) N 922/72, (ЄЕС) N 234/79, (ЄС) N 1037/2001 і (ЄС) N 1234/2007, у разі внесення OIV змін до методів, перелічених у пункті 6 цих Методик, застосовуються змінені методи в редакції, опублікованій на офіційному вебсайті oiv.int станом на дату здійснення ізотопного аналізу.
[bookmark: 32]6. Ізотопний аналіз згідно з пунктом 5 цих Методик включає такі методи:
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	[bookmark: 41]OIV-MA-AS311-09 "Визначення співвідношення ізотопів 13C/12C глюкози, фруктози, гліцерину та етанолу в продуктах виноградарства та виноробства методом високоефективної рідинної хроматографії в поєднанні з мас-спектрометрією співвідношення ізотопів (Determination of the 13C/12C isotope ratios of glucose, fructose, glycerol and ethanol in products of vitivinicultural origin by high-performance liquid chromatography coupled to isotope ratio mass spectrometry)"
OIV-MA-AS312-06 "Визначення за допомогою мас-спектрометрії ізотопного співвідношення 13C/12C винного етанолу або етанолу, отриманого шляхом бродіння сусла, концентрованого сусла чи виноградного цукру (Determination by isotope ratio mass spectrometry 13C/12C of wine ethanol or that obtained through the fermentation of musts, concentrated musts or grape sugar)"
OIV-MA-BS-22 "Визначення співвідношення 13C/12C у винному етанолі спиртних напоїв виноградарського походження за допомогою мас-спектрометрії ізотопного співвідношення (Determination by isotope ratio mass spectrometry of the 13C/12C ratio of wine ethanol of spirit drinks of viti-vinicultural origin)"
OIV-MA-AS312-07 "Метод визначення ізотопного співвідношення 13C/12C гліцерину у винах за допомогою газової хроматографії, хроматографії зі спалюванням або високоефективної рідинної хроматографії, пов'язаної з мас-спектрометрією ізотопного співвідношення (GC-C-IRMS або HPLC-IRMS) (Method for the determination of the 13C/12C isotope ratio of glycerol in wines by gas chromatography, combustion or high performance liquid chromatography coupled to isotopic ratio mass spectrometry (GC-C-IRMS or HPLC-IRMS)"
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[bookmark: 51]7. У разі внесення OIV змін до методів, перелічених у таблиці пункту 6 цих Методик, застосовуються змінені методи в редакції, опублікованій на офіційному вебсайті oiv.int станом на дату здійснення ізотопного аналізу.
[bookmark: 52]8. У разі відсутності в переліку згідно з пунктом 6 цих Методик методу, необхідного для здійснення ізотопного аналізу відповідно до звернення заявника, лабораторія самостійно обирає метод здійснення ізотопного аналізу, про що письмово повідомляє заявника протягом п'яти робочих днів з дня отримання звернення.
[bookmark: 53]У разі ненадходження протягом п'яти робочих днів з дня отримання заявником повідомлення, передбаченого абзацом першим цього пункту, заперечень про застосування обраного лабораторією методу здійснення ізотопного аналізу цей метод вважається узгодженим із заявником.
[bookmark: 54]У разі надходження заперечень щодо застосування обраного лабораторією методу здійснення ізотопного аналізу протягом п'яти робочих днів з дня отримання заявником повідомлення, передбаченого абзацом першим цього пункту, лабораторія повідомляє заявника про неможливість здійснення ізотопного аналізу.
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