ЗАКОН УКРАЇНИ

Про питну воду та питне водопостачання

(назва у редакції Законів України
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 18 листопада 2004 року N 2196-IV,
 від 27 квітня 2007 року N 997-V,
від 9 липня 2010 року N 2479-VI,
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
 від 7 липня 2011 року N 3610-VI,
 від 23 лютого 2012 року N 4434-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI,
від 22 липня 2014 року N 1602-VII,
від 15 січня 2015 року N 124-VIII,
від 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
від 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
від 18 травня 2017 року N 2047-VIII,
 від 23 травня 2017 року N 2059-VIII
(зміни, внесені Законом України від 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
 вводяться в дію з 18 грудня 2017 року),
від 22 червня 2017 року N 2119-VIII,
від 9 листопада 2017 року N 2189-VIII
(зміни, внесені підпунктом 6 пункту 8 розділу VI Закону України
 від 9 листопада 2017 року N 2189-VIII, вводяться в дію з 1 травня 2019 року,
 враховуючи зміни, внесені Законом України від 7 червня 2018 року N 2454-VIII)
від 15 травня 2018 року N 2417-VIII,
від 20 вересня 2019 року N 124-IX,
від 19 липня 2022 року N 2438-IX,
від 6 вересня 2022 року N 2573-IX
(який вводиться в дію з 1 жовтня 2023 року),
від 13 грудня 2022 року N 2849-IX,
від 12 січня 2023 року N 2887-IX,
від 9 січня 2025 року N 4196-IX
(який вводиться в дію з 28 серпня 2025 року),
від 19 червня 2025 року N 4510-IX,
від 10 лютого 2026 року N 4777-IX,
від 15 вересня 2026 року N 4978-IX

(Через шість місяців з дня скасування чи припинення воєнного стану до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 10 розділу I Закону України від 20 березня 2023 року N 2973-IX)

(Через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 3 розділу І Закону України від 14 січня 2025 року N 4213-IX)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" та "органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання" та "органи державної санітарно-епідеміологічної служби" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI)

(У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 22 вересня 2016 року N 1540-VIII)

(У тексті Закону слова "державні стандарти" і "стандарт" у всіх відмінках замінено словами "державні санітарні норми і правила" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 20 вересня 2019 року N 124-IX)

(У тексті Закону слова "засоби масової інформації" та "електронні засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом України від 13 грудня 2022 року N 2849-IX)

(У тексті Закону: слова "інвестиційна програма" в усіх відмінках і числах замінено словами "інвестиційний проект" у відповідному відмінку і числі; слова "та водовідведення", "і водовідведення", "та/або водовідведення", "централізоване водовідведення", "та централізоване водовідведення", "та/або централізоване водовідведення", "та/або послуг з водовідведення", "та/або послуг з централізованого водовідведення", "та/або системи водовідведення", "та систем водовідведення", "та/або підприємствами централізованого водовідведення" в усіх відмінках виключено згідно із Законом України від 12 січня 2023 року N 2887-IX)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

безпечне водопостачання - функціонування системи питного водопостачання та її окремих об'єктів, за якого забезпечуються потреби споживачів у питній воді, якість якої відповідає державним санітарним нормам і правилам, в обсязі, не меншому за нормативи питного водопостачання, та в послугах з централізованого водопостачання відповідно до режиму їх надання, визначеного на договірних засадах, з прийнятним рівнем можливих ризиків;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду;

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води;

(абзац третій статті 1 у редакції
 Законів України від 22.07.2014 р. N 1602-VII,
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

абзац четвертий частини першої статті 1 виключено

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 абзац четвертий частини першої статті 1 виключено
згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;

екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 18.11.2004 р. N 2196-IV)

інвестиційний проект - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

(статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із
 Законом України від 23.02.2012 р. N 4434-VI)

індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних санітарних норм і правил;

контрольний створ водного об'єкта - поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;

нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;

нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;

підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води;

абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 виключено

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 виключено
згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

питне водопостачання - діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та/або постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та/або систем питного водопостачання;

(абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

абзац шістнадцятий частини першої статті 1 виключено

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 абзац шістнадцятий частини першої статті 1 виключено
згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів (далі - спеціальні рахунки для кредитних коштів) - рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання, відкриті в національній або іноземній валюті, призначені для накопичення та використання кредитних (позикових) коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ чи відповідно до міжурядових договорів, або коштів, залучених державою або суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних проектів (заходів) у зазначеній сфері за рахунок таких коштів, а також для надходження коштів для повернення та обслуговування кредиту (позики) відповідно до договорів кредиту (позики);

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом
 згідно із Законом України від 15.05.2018 р. N 2417-VIII)

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними проектами (далі - спеціальні рахунки) - рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних проектів у зазначеній сфері;

(статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із
 Законом України від 23.02.2012 р. N 4434-VI)

пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:

з кранів систем питного водопостачання - для водопровідної питної води;

у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;

у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;

у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб;

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

пункт розливу питної води - місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;

система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;

абзац двадцять шостий частини першої статті 1 виключено

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 абзац двадцять шостий частини першої статті 1
 виключено згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

технологічні нормативи використання питної води - максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;

технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем водопостачання, які мають відповідати його розрахунковим параметрам;

(абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

управління ризиками в системі централізованого питного водопостачання - процес виявлення потенційних небезпек, проведення оцінки ризиків та здійснення заходів контролю для забезпечення безпечного і надійного постачання питної води від джерела питного водопостачання до споживача;

(частину першу статті 1 доповнено терміном
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі;

централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;

абзац тридцять перший частини першої статті 1 виключено

(абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 абзац тридцять перший частини першої статті 1
 виключено згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

(абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України, законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про охорону навколишнього природного середовища".

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 22.07.2014 р. N 1602-VII,
частина друга статті 1 у редакції
 Закону України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел, систем питного водопостачання, а також споживачів питної води.

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання

Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України, Кодексу України про надра, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

Стаття 4. Суб'єкти у сфері питної води, питного водопостачання

Суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання є:

органи державної влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;

органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;

підприємства питного водопостачання;

споживачі питної води.

(стаття 4 у редакції Закону України
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 5. Об'єкти правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання

Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:

господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання;

формування тарифів на послуги централізованого водопостачання;

нормування та ліцензування;

(абзац четвертий статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 15.01.2015 р. N 124-VIII,
від 12.02.2015 р. N 191-VIII,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

моніторингу, обліку і контролю;

інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;

охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;

забезпечення прав споживачів питної води.

Розділ II. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води, питного водопостачання

(назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Державна політика у сфері питної води, питного водопостачання будується на принципах:

(абзац перший статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

державного управління і регулювання відносин у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац другий статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;

гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб;

раціонального використання питної води;

науково обгрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та формування тарифів на послуги централізованого водопостачання;

наближення технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;

(абзац сьомий статті 6 у редакції
 Законів України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного водопостачання;

дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості державної експертизи і оцінки експлуатаційних запасів підземних вод для питного водопостачання;

обов'язковості оцінки впливу на довкілля і державної експертизи проектів господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан джерел і систем питного водопостачання;

(абзац одинадцятий статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 18.12.2017 р.,
від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами;

невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац тринадцятий статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац чотирнадцятий статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання, порядку формування нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання;

(абзац п'ятнадцятий статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

додержання єдиних правил і норм усіма суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац шістнадцятий статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання;

заборони відключення об'єктів питного водопостачання від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення;

(абзац вісімнадцятий статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

обов'язковості дотримання вимог державних медико-санітарних нормативів та правил.

(статтю 6 доповнено абзацом дев'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води, питного водопостачання

(назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води, питного водопостачання шляхом:

(абзац перший частини першої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання;

державної підтримки, регулювання та нагляду у сфері питного водопостачання відповідно до цього Закону;

здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;

зобов'язання підприємств питного водопостачання здійснювати заходи щодо забезпечення нормативів питного водопостачання;

(абзац п'ятий частини першої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку систем централізованого питного водопостачання, створення резервних систем питного водопостачання;

зобов'язання центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій дотримуватися екологічних вимог та санітарного законодавства під час проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації систем питного водопостачання;

(абзац сьомий частини першої статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання, проведення державного моніторингу стану води і систем питного водопостачання, оцінки впливу на довкілля і державної експертизи господарської та іншої діяльності, пов'язаної з використанням джерел питного водопостачання;

(абзац восьмий частини першої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 18.12.2017 р.,
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

забезпечення відшкодування в установленому порядку шкоди, заподіяної споживачам питної води підприємствами питного водопостачання внаслідок порушення законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац дев'ятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установленому порядку функціонування систем питного водопостачання, які не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що негативно впливає на якість питної води, порушує режим функціонування систем питного водопостачання;

(абзац десятий частини першої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 27.04.2007 р. N 997-V,
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

встановлення екологічної броні питного водопостачання.

(частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 18.11.2004 р. N 2196-IV)

Гарантії прав громадян на питне водопостачання на час перебування їх на транспортних засобах понад три години забезпечуються власниками транспортних засобів.

Стаття 8. Державна підтримка у сфері питної води, питного водопостачання

(назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Державна підтримка у сфері питної води та питного водопостачання надається відповідно до обсягів коштів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для фінансування заходів у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, а також для проведення науково-дослідних робіт по вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

Стаття 9. Інформування про якість питної води

Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, щороку готує і оприлюднює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення в Україні, забезпечує заінтересовані органи державної влади, громадські об'єднання, підприємства, установи, організації та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання.

(частина перша статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

У разі якщо якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил, а також у разі погодження тимчасового відхилення від встановлених показників якості питної води органи місцевого самоврядування інформують споживачів через медіа про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю людей.

(частина друга статті 9 у редакції
 Закону України від 20.09.2019 р. N 124-IX,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

Розділ III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері питної води та питного водопостачання належать:

реалізація державної політики у цій сфері;

організація розроблення державних, міждержавних і регіональних програм у цій сфері;

координація діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;

організація здійснення державного контролю та обліку у цій сфері;

затвердження проектів зон санітарної охорони об'єктів централізованого питного водопостачання, які розташовані на території більш як однієї області;

встановлення режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

визначення порядку інформування про якість питної води та стан питного водопостачання;

затвердження порядку формування тарифів на послугу з централізованого водопостачання, що встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, наданих законом;

(статтю 10 доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

затвердження порядку проведення оцінки технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;

(статтю 10 доповнено новим абзацом десятим
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

затвердження порядку приєднання до мереж централізованого питного водопостачання;

(статтю 10 доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

затвердження порядку погодження для підприємств питного водопостачання тимчасового відхилення від встановлених показників якості питної води;

(статтю 10 доповнено новим абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

затвердження методики управління ризиками в системі централізованого питного водопостачання, що включає виявлення та ідентифікацію ризиків, аналіз та визначення ступеня ризиків, пов'язаних із загрозами, ідентифікацію ймовірних наслідків, причин їх настання та сценаріїв розвитку, систему моніторингу та застосування заходів щодо запобігання негативним наслідкам та/або їх мінімізації;

(статтю 10 доповнено новим абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX,
у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом чотирнадцятим)

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води, питного водопостачання

(назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI,
 у редакції Законів України
 від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац другий частини першої статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;

(абзац третій частини першої статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

затвердження порядку розроблення схем оптимізації систем централізованого водопостачання;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 четвертим згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

погодження схем оптимізації централізованого водопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 п'ятим згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

затвердження правил користування системами централізованого водопостачання;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 шостим згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

затвердження правил технічної експлуатації систем централізованого водопостачання;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 сьомим згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

затвердження методики визначення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів для врахування у тарифі на послугу з централізованого водопостачання;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 восьмим згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

затвердження порядку розроблення та затвердження технічних умов на приєднання об'єктів до систем централізованого питного водопостачання;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
дев'ятим згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

затвердження індикаторних показників державного моніторингу у сфері питної води та питного водопостачання;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
десятим згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим)

затвердження порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання технологічних регламентів;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 одинадцятим згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

погодження проектів ліцензійних умов та проектів змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 дванадцятим згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

уповноваження підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб - підприємців на проведення вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології;

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом
 тринадцятим згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати
 відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим)

абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 виключено

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом чотирнадцятим
згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 виключено
 згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

абзац п'ятнадцятий частини першої статті 11 виключено

(частину першу статті 11 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим
згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим,
абзац п'ятнадцятий частини першої статті 11 виключено
 згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання відповідно до законів України.

(абзац сімнадцятий частини першої статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

(частина перша статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 09.07.2010 р. N 2479-VI)

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац другий частини другої статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об'єктів централізованого питного водопостачання;

(абзац третій частини другої статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання та водовідведення в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання;

(абзац четвертий частини другої статті 11 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання відповідно до законів України.

(абзац п'ятий частини другої статті 11 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

(частину першу статті 11 замінено двома частинами
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
у зв'язку з цим частини другу і третю
 вважати відповідно частинами третьою і четвертою)

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері питної води, питного водопостачання в межах своїх повноважень, визначених законами України.

(частина третя статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Органом державного регулювання у сфері централізованого водопостачання є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, розробляє та затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, порядки (методики) формування тарифів на послугу з централізованого водопостачання (для суб'єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання, системи централізованого водопостачання яких розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території однієї або більше областей, включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь, сукупна чисельність населення яких перевищує 100 тисяч осіб, обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання - 300 тисяч метрів кубічних на рік) та порядки контролю за дотриманням ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов.

(статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 09.07.2010 р. N 2479-VI,
 частина четверта статті 11 у редакції
 Законів України від 07.07.2011 р. N 3610-VI,
від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання

(назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання належать:

(абзац перший статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

(абзац другий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

(статтю 12 доповнено новим абзацом третім
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - десятим)

прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац четвертий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 27.04.2007 р. N 997-V,
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

(абзац п'ятий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
у редакції Закону України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

(абзац шостий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

складання протоколів про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання у разі порушення ними законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац сьомий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

(абзац восьмий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами;

(абзац дев'ятий статті 12 у редакції
 Закону України від 09.07.2010 р. N 2479-VI)

здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання;

(статтю 12 доповнено новим абзацом десятим
 згідно із Законом України від 10.02.2026 р. N 4777-IX,
у зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим,
абзац десятий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

розроблення і реалізація схем оптимізації систем водопостачання, що перебувають у їх власності;

(статтю 12 доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим)

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання відповідно до законів України.

(абзац дванадцятий статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання

(назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання належать:

(абзац перший статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

(абзац другий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм;

(абзац третій статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;

(абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

абзац п'ятий статті 13 виключено

(статтю 13 доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
абзац п'ятий статті 13 виключено згідно із
 Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

абзац шостий статті 13 виключено

(статтю 13 доповнено новим абзацом шостим
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
абзац шостий статті 13 виключено згідно із
 Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

абзац сьомий статті 13 виключено

(статтю 13 доповнено новим абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим,
абзац сьомий статті 13 виключено згідно із
 Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

прийняття рішень з проведення державної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;

(абзац восьмий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 18.12.2017 р.,
від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;

(абзац дев'ятий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

забезпечення інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання;

(абзац десятий статті 13 у редакції
 Закону України від 09.07.2010 р. N 2479-VI,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);

(абзац одинадцятий статті 13 у редакції
 Закону України від 09.07.2010 р. N 2479-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

абзац дванадцятий статті 13 виключено

(згідно із Законом України
 від 09.07.2010 р. N 2479-VI)

обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання в межах своїх повноважень;

(абзац тринадцятий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;

встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

(абзац п'ятнадцятий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;

погодження інвестиційних проектів стосовно об'єктів водопостачання;

(статтю 13 доповнено новим абзацом сімнадцятим
 згідно із Законом України від 23.02.2012 р. N 4434-VI,
абзац сімнадцятий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання;

(статтю 13 доповнено новим абзацом вісімнадцятий
 згідно із Законом України від 23.02.2012 р. N 4434-VI,
 у зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим)

розроблення і реалізація схем водопостачання, що перебувають у комунальній власності;

(статтю 13 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX,
у зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим)

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання відповідно до законів України.

(абзац двадцятий статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 131. Виключена

(розділ ІІІ доповнено статтею 131 згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
статтю 131 виключено згідно із
 Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

Розділ IV. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 14. Форми власності у сфері питного водопостачання

(назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Діяльність у сфері питного водопостачання можуть здійснювати підприємства всіх форм власності, якщо інше не передбачено законами України.

(частина перша статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Приватизація підприємств державної форми власності, що здійснюють питне водопостачання, проводиться відповідно до закону.

Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання населених пунктів як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не підлягають.

(частина третя статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання (крім об'єктів централізованого питного водопостачання) здійснюється в порядку, передбаченому законом, за умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування таких систем або їх частин, погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі до підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання.

(частина четверта статті 14 у редакції
 Закону України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання

Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:

централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;

питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних);

виробництво фасованої питної води;

питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води.

Стаття 16. Організація питного водопостачання

Забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів:

дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);

ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання;

державного акта на право постійного користування або документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

(абзац четвертий частини другої статті 16
 у редакції Закону України від 19.06.2025 р. N 4510-IX)

технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

абзац шостий частини другої статті 16 виключено

(абзац шостий частини другої статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 124-VIII,
виключено згідно із Законом України
 від 12.02.2015 р. N 191-VIII)

У населених пунктах питне водопостачання може здійснюватися як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах.

На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, визначеному державними санітарними нормами і правилами.

(частина четверта статті 16 у редакції
 Закону України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Стаття 161. Застосування екологічної броні питного водопостачання

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення питного водопостачання споживачам (крім населення) у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використану ними питну воду встановлюється екологічна броня питного водопостачання.

Оплата питної води, використаної в межах встановленої екологічної броні питного водопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів (крім населення).

Порядок обмеження та складання переліку споживачів питної води, до яких застосовується обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 161 згідно із
 Законом України від 18.11.2004 р. N 2196-IV)

Стаття 17. Спеціальне водокористування у сфері питної води та питного водопостачання

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов'язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об'єктів.

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування.

Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування.

У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Стаття 18. Ліцензування у сфері питного водопостачання

Господарська діяльність із централізованого водопостачання підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законом.

Стаття 181. Інвестиційна діяльність у сфері централізованого водопостачання

Інвестиційні проекти розробляються суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання.

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних проектів суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних проектів суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

(частина друга статті 181 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.09.2016 р. N 1540-VIII,
замінено частинами другою, третьою згідно із
 Законом України від 15.05.2018 р. N 2417-VIII,
у зв'язку з цим частини третю - сьому вважати
 відповідно частинами четвертою - восьмою)

Суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними проектами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб'єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних проектів.

Порядок зарахування коштів на спеціальний рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання - власники спеціальних рахунків зобов'язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних проектів. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.

Порядок контролю за реалізацією інвестиційних проектів у сфері централізованого водопостачання, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними проектами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, та граничний термін дії інвестиційних проектів до моменту повного погашення зобов'язань за ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 181 згідно із
 Законом України від 23.02.2012 р. N 4434-VI)

Зарахування коштів міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ або коштів, залучених відповідно до міжурядових договорів, або коштів у вигляді кредитів (позик), або коштів, залучених державою чи суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання під державні чи місцеві гарантії, на спеціальні рахунки для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валюті, та використання таких коштів для підготовки та виконання інвестиційних проектів (заходів) у відповідній сфері здійснюються згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових договорів.

(статтю 181 доповнено частиною дев'ятою
 згідно із Законом України від 15.05.2018 р. N 2417-VIII)

Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на спеціальних рахунках та на спеціальних рахунках для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання.

(статтю 181 доповнено частиною десятою
 згідно із Законом України від 15.05.2018 р. N 2417-VIII)

Власник спеціального рахунку для кредитних коштів забезпечує здійснення контролю та несе відповідальність за цільове використання коштів згідно з умовами договору (договорів).

(статтю 181 доповнено частиною одинадцятою
 згідно із Законом України від 15.05.2018 р. N 2417-VIII)

Стаття 19. Надання послуг з питного водопостачання

(назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" на підставі договору з:

(абзац перший частини першої статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
у редакції Закону України
 від 22.06.2017 р. N 2119-VIII)

юридичними особами, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням;

(абзац другий частини першої статті 19 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
у редакції Закону України від 09.01.2025 р. N 4196-IX,
який вводиться в дію з 28.08.2025 р.)

юридичними особами, у яких житловий фонд перебуває на праві узуфрукта державного або комунального майна чи на іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом, до обов'язків яких належить надання споживачам послуг з питного водопостачання;

(абзац третій частини першої статті 19 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
у редакції Закону України від 09.01.2025 р. N 4196-IX,
який вводиться в дію з 28.08.2025 р.)

об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об'єднаннями власників житла, яким передано право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання на підставі укладених ними договорів;

(абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

власниками будинків, що перебувають у приватній власності;

індивідуальними і колективними споживачами житлово-комунальних послуг, визначеними Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

(частину першу статті 19 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 09.11.2017 р. N 2189-VIII,
 зміни, внесені підпунктом 6 пункту 8 розділу VI Закону України
 від 09.11.2017 р. N 2189-VIII, вводяться в дію з 01.05.2019 р.,
 враховуючи зміни, внесені Законом України від 07.06.2018 р. N 2454-VIII)

Договір про надання послуг з питного водопостачання укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем, визначеним у частині першій цієї статті.

(частина друга статті 19 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Порядок надання споживачам послуг з питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

(частина третя статті 19 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 20. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання

(назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Істотними умовами договору про надання послуг з питного водопостачання є:

(абзац перший частини першої статті 20 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

режим надання послуг;

обсяги питного водопостачання за нормативами питного водопостачання;

абзац четвертий частини першої статті 20 виключено

(згідно із Законом України
 від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

розмір та порядок оплати послуг централізованого водопостачання;

права та обов'язки сторін договору;

відповідальність сторін договору.

У договорі про надання послуг з питного водопостачання повинні бути зроблені посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюватиметься питне водопостачання.

(частина друга статті 20 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

За згодою сторін договору про надання послуг з питного водопостачання у ньому можуть бути зазначені інші умови.

(частина третя статті 20 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 21. Чинність договору про надання послуг з питного водопостачання

Договір про надання послуг з питного водопостачання набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами.

За бажанням сторін договір про надання послуг з питного водопостачання посвідчується нотаріально.

Стаття 22. Права та обов'язки споживачів питної води, послуг з питного водопостачання

(назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Споживачі питної води, послуг з питного водопостачання мають право на:

(абзац перший частини першої статті 22 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам і правилам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання;

(абзац третій частини першої статті 22 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

абзац четвертий частини першої статті 22 виключено

(частину першу статті 22 доповнено новим абзацом
 четвертим згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим,
абзац четвертий частини першої статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

організацію та проведення громадського обговорення в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання відповідно до закону;

(абзац п'ятий частини першої статті 22 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;

(абзац шостий частини першої статті 22 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам і правилам, інших порушень законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;

(абзац сьомий частини першої статті 22 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

підключення в установленому порядку до централізованого водопостачання.

Споживачі питної води зобов'язані:

своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання;

раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного водопостачання;

вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання, які їм належать або якими вони користуються;

не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання;

(частину другу статті 22 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2196-IV)

забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнання споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.

(частину другу статті 22 доповнено абзацом
 згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2196-IV)

Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання

(назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Підприємства питного водопостачання мають право:

(абзац перший частини першої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам тарифи на послуги централізованого водопостачання з їх обгрунтуванням;

здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання";

(абзац третій частини першої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
у редакції Закону України
 від 22.06.2017 р. N 2119-VIII)

у разі внесення споживачем не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежити його питне водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання;

(абзац четвертий частини першої статті 23 у
 редакції Закону України від 18.11.2004 р. N 2196-IV)

видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання;

(абзац п'ятий частини першої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
у редакції Закону України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

обмежувати або припиняти роботу об'єктів централізованого питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води в джерелах питного водопостачання і неможливості доведення її до вимог державних санітарних норм і правил з повідомленням про таке відключення та його причини органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та центрів контролю та профілактики хвороб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, а також споживачів.

(абзац шостий частини першої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

абзац сьомий частини першої статті 23 виключено

(абзац сьомий частини першої статті 23 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
виключено згідно із Законом України
 від 15.01.2015 р. N 124-VIII)

Підприємства питного водопостачання зобов'язані забезпечити:

(абзац перший частини другої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

подачу води для протипожежних потреб;

впровадження новітніх технологій виробництва питної води, ресурсозберігаючих технологій та обладнання;

(абзац четвертий частини другої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII,
у редакції Закону України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об'єктів централізованого питного водопостачання, оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання води;

відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання, що сталося з їх вини;

(абзац шостий частини другої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою у випадках порушень функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

(абзац сьомий частини другої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

вирішення ситуаційних питань, пов'язаних з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації) відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

(абзац восьмий частини другої статті 23 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері забезпечення безпечного водопостачання згідно з методикою управління ризиками в системі централізованого питного водопостачання, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

(частину другу статті 23 доповнено абзацом дев'ятим
 згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами питного водопостачання розробляють та затверджують спеціальні заходи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення централізованого водопостачання, які повинні забезпечувати:

використання резервних джерел і систем питного водопостачання;

застосування індивідуальних і групових засобів очищення і знезараження питної води;

поставку фасованої питної води та води в ємностях для індивідуального і групового користування.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що призводять до припинення постачання води споживачам, керівники підприємств питного водопостачання зобов'язані негайно в порядку, визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води і питного водопостачання, і вжити заходів щодо охорони джерел та систем централізованого водопостачання та ліквідації причин і наслідків цих надзвичайних ситуацій та організації роботи пунктів розливу питної води.

При надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру фінансування витрат на забезпечення населення питною водою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

(частина третя статті 24 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Стаття 25. Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання

З метою забезпечення споживачів питною водою можуть використовуватися індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання.

Технічні характеристики і правила експлуатації індивідуальних та колективних установок (пристроїв) питного водопостачання визначаються їх паспортно-технічними даними.

Введення в експлуатацію колективних установок (пристроїв) питного водопостачання здійснюється виробником або його представником.

Відповідальність за дотримання якості питної води під час користування колективними установками (пристроями) питного водопостачання, встановленими в громадських місцях (місцях загального користування), покладається на суб'єкта, що здійснює їх експлуатацію.

Стаття 26. Виключена

(згідно із Законом України
 від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

Розділ V. НОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ І ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

(назва розділу V із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Стаття 27. Виключена

(стаття 27 у редакції Закону України
 від 22.07.2014 р. N 1602-VII,
виключена згідно із Законом
 України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Стаття 271. Тимчасове відхилення від встановлених показників якості питної води

Тимчасове відхилення від встановлених показників якості питної води (далі - тимчасове відхилення) може погодити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, для підприємств питного водопостачання у виняткових випадках, якщо дотримання державних санітарних норм і правил тимчасово неможливе з об'єктивних причин, за умов що таке тимчасове відхилення не становить потенційної небезпеки для здоров'я людини та що постачання питної води на відповідній території не може бути забезпечене жодними іншими засобами.

Тимчасове відхилення погоджується відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Тимчасове відхилення погоджується лише за наявності обґрунтованих підстав, зокрема:

зміна джерела або місця забору води, призначеної для споживання людиною;

виявлення нового джерела забруднення на території забору води, призначеної для споживання людиною;

виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру.

До подання про погодження тимчасового відхилення вимагаються:

обґрунтування невідповідності показникам якості питної води;

результати моніторингу та дані щодо перевищення показників якості питної води;

оцінка ризику для здоров'я населення;

план заходів щодо приведення якості питної води у відповідність із встановленими вимогами державних санітарних норм і правил із зазначенням строків виконання, джерел фінансування та очікуваних результатів;

територія, на яку поширюється дія тимчасового відхилення, обсяги водопостачання, чисельність населення, що проживає на такій території.

Тимчасове відхилення погоджується на строк не більше трьох років і лише на період, необхідний для реалізації заходів, передбачених для приведення якості питної води у відповідність із встановленими вимогами державних санітарних норм і правил.

Перевірка стану виконання зазначених заходів проводиться не пізніше трьох місяців до завершення строку дії тимчасового відхилення. За результатами перевірки приймається рішення про припинення або продовження строку дії тимчасового відхилення.

У рішенні про погодження тимчасового відхилення зазначаються:

підстави погодження;

перелік показників якості питної води, щодо яких допускається тимчасове відхилення, та їх максимально допустимі значення;

територія, на яку поширюється дія тимчасового відхилення, чисельність населення, що проживає на такій території;

перелік та строки виконання коригувальних заходів;

схема моніторингу якості питної води з урахуванням необхідності збільшення кількості заходів контролю;

строк дії тимчасового відхилення.

Дія тимчасового відхилення припиняється достроково у разі:

досягнення показниками якості питної води встановлених вимог державних санітарних норм і правил;

усунення причин тимчасового відхилення;

невиконання підприємством умов, визначених рішенням про погодження тимчасового відхилення.

Населення, що проживає на території, на яку поширюється дія тимчасового відхилення, невідкладно інформується про погодження тимчасового відхилення, його підстави, строк дії, можливі ризики для здоров'я людини та вжиті заходи.

Органи місцевого самоврядування забезпечують оприлюднення інформації про всі рішення щодо погодження або припинення дії тимчасового відхилення.

(Закон доповнено статтею 271 згідно із
 Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

Стаття 28. Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води

Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води здійснює центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, який також затверджує перелік референс-методик вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин, залишків пестицидів питної води.

Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води здійснюється відповідно до міжнародних державних санітарних норм і правил, інструкцій чи рекомендацій та інших документів відповідних міжнародних організацій або вимог законодавства Європейського Союзу щодо питної води у разі відсутності вимог, встановлених у зазначених документах.

Затвердження показників безпечності та окремих показників якості питної води, які не встановлені в документах відповідних міжнародних організацій та Європейського Союзу, або тих, що визначають більш високий рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів, здійснюється тільки після наукового обґрунтування, яке повинно відповідати критеріям (вимогам), визначеним для такого обґрунтування відповідними міжнародними організаціями.

Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, з періодичністю один раз на п'ять років здійснює перегляд показників безпечності та окремих показників якості питної води з метою приведення їх у відповідність із вимогами цієї статті. У разі виникнення обставин, що обумовлюють необхідність такого перегляду, він здійснюється позачергово і негайно.

(стаття 28 у редакції Закону України
 від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного водопостачання

У сфері питної води та питного водопостачання встановлюються такі нормативи:

нормативи питного водопостачання;

екологічні нормативи якості води джерел питного водопостачання;

технологічні нормативи використання питної води;

технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання.

Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання, визначення водоохоронних заходів цих об'єктів встановлюється екологічний норматив якості води джерел питного водопостачання, який містить науково обгрунтовані допустимі значення забруднюючих речовин і показники якості води.

Екологічний норматив якості води в джерелах питного водопостачання встановлюється з урахуванням вимог державних гігієнічних та протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері екологічної безпеки.

(частина четверта статті 29 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Для оцінки та забезпечення раціонального використання води встановлюються відповідно до закону поточні та перспективні технологічні нормативи використання питної води.

Технологічні нормативи використання питної води розробляються кожним підприємством питного водопостачання, погоджуються з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та затверджуються органами місцевого самоврядування.

(частина шоста статті 29 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

(частина сьома статті 29 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

У технічних умовах зазначаються:

а) найменування та адреса об'єкта, замовника, проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва;

б) відомості про джерела питного водопостачання;

в) місце приєднання до водопровідних мереж, вимоги до обладнання, вузлів приєднання;

г) основні розрахункові інженерні параметри системи питного водопостачання, що включають:

гарантовану кількість і якість питної води;

тиск у місці підключення;

абзац четвертий пункту "г" частини восьмої статті 29 виключено

(згідно із Законом України
 від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

ґ) пункт "ґ" частини восьмої статті 29 виключено

(згідно із Законом України
 від 22.06.2017 р. N 2119-VIII)

Порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

(частина дев'ята статті 29 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Стаття 30. Виключена

(згідно із Законом України
 від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

Розділ VI. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 31. Виключена

(згідно із Законом України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 32. Плата за надання послуг з питного водопостачання

За надання послуг з питного водопостачання споживач вносить плату за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому законодавством порядку.

Порядок справляння плати за надання послуг з питного водопостачання встановлюється законодавством.

Тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну роботу об'єктів централізованого питного водопостачання.

Розділ VII. САНІТАРНА ОХОРОНА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 33. Об'єкти санітарної охорони у сфері питної води та питного водопостачання

Санітарній охороні у сфері питної води та питного водопостачання підлягають джерела та об'єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування з метою охорони та збереження природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та передчасному виснаженню водних об'єктів, а також забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води.

Стаття 34. Зони санітарної охорони

Залежно від типу джерела питного водопостачання (поверхневе, підземне), ступеня його захищеності і ризику біологічного, хімічного та радіаційного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються зони санітарної охорони та окремі пояси особливого режиму цих зон.

Встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання здійснюється у процесі розроблення проекту землеустрою.

Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

(частина третя статті 34 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

Вплив потенційних джерел - забруднювачів підземних вод, що розташовані в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони і які з технічних причин не можуть бути винесені за межі цих зон (нафтопроводи, продуктопроводи, поля фільтрації, скотомогильники тощо), визначається по кожному такому об'єкту окремо на підставі результатів вивчення міграції забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі. При значному техногенному навантаженні в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони з метою контролю за експлуатацією джерел питного водопостачання та прийняттям водогосподарських рішень здійснюються постійні моніторингові дослідження.

У разі розташування зони санітарної охорони на територіях двох і більше областей її межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах розвитку водного господарства, земельних відносин, та відповідними органами місцевого самоврядування.

(частина п'ята статті 34 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони

Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:

перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу;

другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується.

Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.

У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється:

скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води;

перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і мереж;

заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування.

У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:

розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод;

використання хімічних речовин без дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;

(абзац третій частини четвертої статті 36 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 06.09.2022 р. N 2573-IX,
який вводиться в дію з 01.10.2023 р.)

розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків;

зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;

розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та городництвом;

осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах річок;

заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування;

видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;

влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;

забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами.

У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється:

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр, що можуть призвести до забруднення водоносного горизонту;

розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод;

відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам.

Стаття 37. Режим зони санітарної охорони

Режим зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Забезпечення дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається:

у межах першого поясу зон - на підприємства питного водопостачання;

у межах другого та третього поясів зон - на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, а також підприємства, установи, організації та громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цих зон.

Стаття 38. Забезпечення санітарної охорони

Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання забезпечується:

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки, - щодо контролю дотримання норм і правил, якими регулюються скидання стічних вод у водні об'єкти, та здійснення охоронних заходів для забезпечення відповідності якості води паспорту водного об'єкта;

(абзац другий статті 38 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, - щодо паспортизації джерел питного водопостачання, контролю показників якості води в контрольних створах водного об'єкта у місцях водозабору з урахуванням вимог санітарних норм і правил на джерела питного водопостачання та питну воду;

(абзац третій статті 38 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

юридичними і фізичними особами, діяльність яких впливає на стан джерел та об'єктів питного водопостачання, шляхом здійснення за рахунок власних коштів заходів з охорони вод від забруднення, засмічення та виснаження і забезпечення безпеки виробництва та постачання питної води.

(абзац четвертий статті 38 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Розділ VIII. МОНІТОРИНГ І ОБЛІК У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання

З метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його змін та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у цій сфері проводиться державний моніторинг.

Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводять:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, - щодо якісного стану водних об'єктів у місцях водозаборів для централізованого питного водопостачання за радіологічними і хімічними показниками;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - щодо дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників водних об'єктів, призначених для питного водопостачання, та у системах питного водопостачання;

(абзац третій частини другої статті 39 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, - щодо якості питної води після споруд водопідготовки за хімічними і бактеріологічними показниками, а також технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання;

(абзац четвертий частини другої статті 39 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки, - щодо прогнозування змін якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел централізованого питного водопостачання у місцях водозаборів.

(абзац п'ятий частини другої статті 39 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 40. Державний облік у сфері питної води та питного водопостачання

Завданням державного обліку у сфері питної води та питного водопостачання є систематизація даних про:

джерела питного водопостачання;

кількість і якість питної води;

обсяги використання питної води;

(абзац четвертий частини першої статті 40 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX)

споживачів питної води;

підприємства питного водопостачання.

Державний облік у сфері питної води, питного водопостачання здійснюється шляхом систематизації даних, отриманих на основі форм звітності, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

(частина друга статті 40 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
у редакції Закону України від 19.07.2022 р. N 2438-IX)

Стаття 41. Облік у сфері питної води та питного водопостачання

Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний контроль якості питної води та здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного водопостачання, безстроково зберігають первинні дані та безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законами України.

Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, що відповідають вимогам технічних регламентів.

У разі встановлення у будівлі водопідігрівача обсяги гарячої води визначаються відповідно до показань встановленого перед водопідігрівачем засобу вимірювальної техніки питної води. Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових і нежитлових будинків (будівель), що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної води відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", забороняється.

(стаття 41 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
у редакції Закону України
 від 22.06.2017 р. N 2119-VIII)

Розділ IX. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 42. Завдання контролю у сфері питної води та питного водопостачання

Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним санітарним нормам і правилам.

Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного водопостачання.

Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється за технічним станом систем централізованого питного водопостачання, формуванням, встановленням та застосуванням цін/тарифів на послуги з централізованого водопостачання.

(статтю 42 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 12.01.2023 р. N 2887-IX,
у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

У сфері питної води та питного водопостачання здійснюється державний, виробничий і громадський контроль.

Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання

Державний контроль якості води в джерелах питного водопостачання здійснюється уповноваженими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом.

(частина перша статті 43 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Державний контроль технічного стану централізованого питного водопостачання здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

(частина друга статті 43 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Державний контроль безпечності та якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади згідно з повноваженнями, встановленими законом.

(частина третя статті 43 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
у редакції Закону України від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання

Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.

Частину другу статті 44 виключено

(частина друга статті 44 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI,
виключено згідно із Законом України
 від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, пов'язаної з шкідливими наслідками для джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої ситуації здійснюється спеціальний виробничий контроль за показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку додатково визначаються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я.

(частина третя статті 44 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

Стаття 45. Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання

Громадський контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

(частина перша статті 45 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5459-VI)

Об'єктами громадського контролю у сфері питної води та питного водопостачання є:

якість води в джерелах питного водопостачання за межами першого поясу зони санітарної охорони;

якість питної води, нормативи її споживання та обгрунтування тарифів на послуги централізованого водопостачання;

проекти законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері;

забезпеченість населення необхідними обсягами питної води;

режим подачі води споживачам.

Громадський контроль здійснюється шляхом:

отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги її реалізації та режими подачі, про порядок розрахунків тарифів на послуги централізованого водопостачання;

абзац третій частини третьої статті 45 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.05.2017 р. N 2059-VIII,
який вводиться в дію з 18.12.2017 р.)

участі представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;

подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання

Особи, винні у:

постачанні споживачам питної води, яка не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду або яка внаслідок порушення вимог державних санітарних норм і правил є небезпечною для життя і здоров'я людей;

(абзац другий частини першої статті 46 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.01.2015 р. N 124-VIII,
у редакції Закону України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

порушенні без поважних причин встановленого режиму подачі питної води населенню для питних і господарсько-побутових потреб, а також підприємствам харчової та медичної промисловості;

забрудненні, засміченні, виснаженні джерел питного водопостачання;

порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

самовільному підключенні споживачів до об'єктів та систем питного водопостачання;

провадженні діяльності з централізованого питного водопостачання без ліцензії або з порушенням ліцензійних умов;

неповідомленні (приховуванні) або наданні недостовірної інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого питного водопостачання, про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання;

пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) систем питного водопостачання, порушенні правил їх експлуатації та встановлених режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарному та епідемічному благополуччю населення;

невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб, притягаються до відповідальності згідно із законами України.

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері питної води та питного водопостачання.

Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання

Підприємствам питного водопостачання, яким заподіяно шкоду юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання, пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні нормальної експлуатації систем питного водопостачання або шляхом забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до закону.

Підприємства питного водопостачання, які порушили законодавство у сфері питної води, питного водопостачання, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов'язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі санітарного законодавства, на проведення санітарних заходів і витрати закладам охорони здоров'я на надання медичної допомоги потерпілим.

Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством питного водопостачання у порядку, встановленому законом.

(стаття 47 у редакції Закону
 України від 18.05.2017 р. N 2047-VIII)

Стаття 48. Порядок розгляду спорів з питань питної води та питного водопостачання

Спори з питань питної води та питного водопостачання розглядаються у судовому порядку.

Розділ XI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Стаття 49. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері питної води та питного водопостачання.

Україна впроваджує міжнародно-правові механізми гарантування охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання відповідно до міжнародних договорів.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

Розділ XII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

11. Встановити, що періодичний перегляд показників безпечності та окремих показників якості питної води, вимоги до якого встановлені в останній частині статті 28 цього Закону, починається з дня набрання чинності пунктом 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів".

(розділ XII доповнено пунктом 11 згідно із
 Законом України від 22.07.2014 р. N 1602-VII)

12. Установити, що з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості" на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX, та протягом дванадцяти місяців після його припинення чи скасування:

1) підпункт 1 пункту 12 розділу XII виключено

(згідно із Законом України
 від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

2) абзац дев'ятий статті 12 цього Закону застосовується в такій редакції:

"ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання. У разі якщо система централізованого водопостачання суб'єкта господарювання розташована в декількох населених пунктах у межах території однієї або більше областей, ліцензія на централізоване водопостачання видається відповідним органом за місцем реєстрації суб'єкта господарювання як юридичної особи";

(абзац другий підпункту 2 пункту 12 розділу XII із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

3) абзац одинадцятий статті 13 цього Закону застосовується в такій редакції:

"встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання. У разі якщо система централізованого водопостачання суб'єкта господарювання розташована в декількох населених пунктах у межах території однієї або більше областей, тарифи на послуги з централізованого водопостачання встановлюються органом місцевого самоврядування за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання як юридичної особи".

(абзац другий підпункту 3 пункту 12 розділу XII із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

(розділ XII доповнено пунктом 12 згідно із
 Законом України від 10.02.2026 р. N 4777-IX)

13. Пункт 13 розділу XII виключено

(розділ XII доповнено пунктом 13 згідно із
 Законом України від 10.02.2026 р. N 4777-IX,
пункт 13 розділу XII виключено згідно із
 Законом України від 15.09.2026 р. N 4978-IX)

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

| Президент України | Л. КУЧМА |
| --- | --- |
| м. Київ 10 січня 2002 року N 2918-III |  |