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	[bookmark: 3293]1

	[bookmark: 3294]62.
	[bookmark: 3295]Дозатор настінний ліктьовий для антисептика
	[bookmark: 3296]3

	[bookmark: 3297]63.
	[bookmark: 3298]Дозатор настінний ліктьовий для рідкого мила
	[bookmark: 3299]3

	[bookmark: 3300]64.
	[bookmark: 3301]Холодильник для зберігання медикаментів
	[bookmark: 3302]2

	[bookmark: 3303]65.
	[bookmark: 3304]Рукавички гумові оглядові чи хірургічні
	[bookmark: 3305]20

	[bookmark: 3306]66.
	[bookmark: 3307]Комп'ютер
	[bookmark: 3308]1

	[bookmark: 3309]67.
	[bookmark: 3310]Апарат ультразвуковий діагностичний медичний з доплерівським каналом (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний)
	[bookmark: 3311]1

	[bookmark: 3312]68.
	[bookmark: 3313]Апарат переносний для ультразвукового дослідження (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний)
	[bookmark: 3314]1

	[bookmark: 3315]69.
	[bookmark: 3316]Апарат для вимірювання артеріального тиску з манжетками для дітей
	[bookmark: 3317]1


[bookmark: 3318] 
	[bookmark: 3597]Директор департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги МОЗ України
	[bookmark: 3598]М. К. Хобзей


[bookmark: 3599] 
[bookmark: 3600]ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739
[bookmark: 3319]Табель оснащення медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм кабінету телемедичного консультування консультативно-діагностичного центру
	[bookmark: 3320]N
з/п
	[bookmark: 3321]Найменування
	[bookmark: 3322]Мінімальна необхідна кількість

	[bookmark: 3323]1.
	[bookmark: 3324]Блок безперебійного живлення
	[bookmark: 3325]1

	[bookmark: 3326]2.
	[bookmark: 3327]Веб-камера
	[bookmark: 3328]1

	[bookmark: 3329]3.
	[bookmark: 3330]Канал Інтернет (не менше 2 Mbit/c, синхронний)
	[bookmark: 3331]1

	[bookmark: 3332]4.
	[bookmark: 3333]Комп'ютер персональний (звукова плата, мережева плата, динаміки, аудіомікрофон) з монітором
	[bookmark: 3334]2

	[bookmark: 3335]5.
	[bookmark: 3336]Модем (роутер, файерволл)
	[bookmark: 3337]1

	[bookmark: 3338]6.
	[bookmark: 3339]ПЗ/Антивірус
	[bookmark: 3340]1

	[bookmark: 3341]7.
	[bookmark: 3342]ПЗ/Операційна система
	[bookmark: 3343]1

	[bookmark: 3344]8.
	[bookmark: 3345]ПЗ/Офіс
	[bookmark: 3346]1

	[bookmark: 3347]9.
	[bookmark: 3348]ПЗ/Прикладне для телемедицини
	[bookmark: 3349]1

	[bookmark: 3350]10.
	[bookmark: 3351]Принтер лазерний
	[bookmark: 3352]1

	[bookmark: 3353]11.
	[bookmark: 3354]РК - телевізор 32" - 42"
	[bookmark: 3355]1

	[bookmark: 3356]12.
	[bookmark: 3357]Сервер (у випадку існування мережі у ЛПЗ сервера не потрібно)
	[bookmark: 3358]1

	[bookmark: 3359]13.
	[bookmark: 3360]Система відеоконференцзв'язку разом із відеокамерою, мікрофоном, пультом ДУ
	[bookmark: 3361]1

	[bookmark: 3362]14.
	[bookmark: 3363]Система для телеметрії
	[bookmark: 3364]1

	[bookmark: 3365]15.
	[bookmark: 3366]Сканер планшетний
	[bookmark: 3367]1

	[bookmark: 3368]16.
	[bookmark: 3369]Стіл комп'ютерний
	[bookmark: 3370]2

	[bookmark: 3371]17.
	[bookmark: 3372]Стільці
	[bookmark: 3373]2

	[bookmark: 3374]18.
	[bookmark: 3375]Телефон-факс
	[bookmark: 3376]1

	[bookmark: 3377]19.
	[bookmark: 3378]Телефонне з'єднання (стаціонарне)
	[bookmark: 3379]1

	[bookmark: 3380]20.
	[bookmark: 3381]Фотокамера цифрова
	[bookmark: 3382]1

	[bookmark: 3383]21.
	[bookmark: 3384]Шафа
	[bookmark: 3385]1


[bookmark: 3386] 
	[bookmark: 3601]Директор департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги МОЗ України
	[bookmark: 3602]М. К. Хобзей


[bookmark: 3603] 
[bookmark: 3604]ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739
[bookmark: 3387]Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення централізованого стерилізаційного відділення консультативно-діагностичного центру
	[bookmark: 3388]N
з/п
	[bookmark: 3389]Найменування
	[bookmark: 3390]Мінімальна необхідна кількість

	[bookmark: 3391]1.
	[bookmark: 3392]Автоклав
	[bookmark: 3393]2

	[bookmark: 3394]2.
	[bookmark: 3395]Дистилятор
	[bookmark: 3396]1

	[bookmark: 3397]3.
	[bookmark: 3398]Ємність для дезрозчинів
	[bookmark: 3399]4

	[bookmark: 3400]4.
	[bookmark: 3401]Опромінювач ультрафіолетовий стаціонарний
	[bookmark: 3402]5

	[bookmark: 3403]5.
	[bookmark: 3404]Шафа для зберігання інструментів
	[bookmark: 3405]2

	[bookmark: 3406]6.
	[bookmark: 3407]Установка для миття і дезінфекції шприців та інструментів
	[bookmark: 3408]1

	[bookmark: 3409]7.
	[bookmark: 3410]Установка та стіл для упаковки шприців та інструментів
	[bookmark: 3411]1

	[bookmark: 3412]8.
	[bookmark: 3413]Шафа медична
	[bookmark: 3414]2

	[bookmark: 3415]9.
	[bookmark: 3416]Шафа сухожарова
	[bookmark: 3417]1


[bookmark: 3418] 
	[bookmark: 3605]Директор департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги МОЗ України
	[bookmark: 3606]М. К. Хобзей


[bookmark: 3889] 
[bookmark: 3639]ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20 жовтня 2025 року N 1599
[bookmark: 3640]Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення діагностичного кабінету лікаря-хірурга-дерматолога
	[bookmark: 3641]N
з/п
	[bookmark: 3642]Найменування
	[bookmark: 3643]Необхідна кількість
(в одиницях)

	[bookmark: 3644]1.
	[bookmark: 3645]Сил
	[bookmark: 3646]1

	[bookmark: 3647]2.
	[bookmark: 3648]Стілець
	[bookmark: 3649]4

	[bookmark: 3650]3.
	[bookmark: 3651]Комп'ютер
	[bookmark: 3652]1

	[bookmark: 3653]4.
	[bookmark: 3654]Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер)
	[bookmark: 3655]1

	[bookmark: 3656]5.
	[bookmark: 3657]Випромінювач бактерицидний
	[bookmark: 3658]1

	[bookmark: 3659]6.
	[bookmark: 3660]Ємкість для дезрозчинів
	[bookmark: 3661]3

	[bookmark: 3662]7.
	[bookmark: 3663]Кушетка медична
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	[bookmark: 3665]8.
	[bookmark: 3666]Дерматоскоп із поляризацією
	[bookmark: 3667]1

	[bookmark: 3668]9.
	[bookmark: 3669]Лупа
	[bookmark: 3670]1

	[bookmark: 3671]10.
	[bookmark: 3672]Підставка під бікс
	[bookmark: 3673]1

	[bookmark: 3674]11.
	[bookmark: 3675]Стіл медичний для інструментів
	[bookmark: 3676]1

	[bookmark: 3677]12.
	[bookmark: 3678]Шафа медична
	[bookmark: 3679]1

	[bookmark: 3680]13.
	[bookmark: 3681]Рукавички, гумові оглядові чи хірургічні стерильні
	[bookmark: 3682]за потребою

	[bookmark: 3683]14.
	[bookmark: 3684]Лоток ниркоподібний
	[bookmark: 3685]3

	[bookmark: 3686]15.
	[bookmark: 3687]Термометр медичний
	[bookmark: 3688]3

	[bookmark: 3689]16.
	[bookmark: 3690]Тонометр медичний
	[bookmark: 3691]1

	[bookmark: 3692]17.
	[bookmark: 3693]Ємкість для знезараження використаного інструментарію
	[bookmark: 3694]1

	[bookmark: 3695]18.
	[bookmark: 3696]Скельця предметні
	[bookmark: 3697]за потребою

	[bookmark: 3698]19.
	[bookmark: 3699]Ширма
	[bookmark: 3700]1

	[bookmark: 3701]20.
	[bookmark: 3702]Світильник (лампа) настільний
	[bookmark: 3703]1

	[bookmark: 3704]21.
	[bookmark: 3705]Шафа для медичних документів
	[bookmark: 3706]1

	[bookmark: 3707]22.
	[bookmark: 3708]Лупа з підсвічуванням
	[bookmark: 3709]1

	[bookmark: 3710]23.
	[bookmark: 3711]Набір уретральних бужів
	[bookmark: 3712]1

	[bookmark: 3713]24.
	[bookmark: 3714]Стетофонендоскоп
	[bookmark: 3715]1

	[bookmark: 3716]25.
	[bookmark: 3717]Стіл сповивальний
	[bookmark: 3718]1

	[bookmark: 3719]26.
	[bookmark: 3720]Крісло гінекологічне / крісло гінекологічне для осіб з інвалідністю
	[bookmark: 3721]за потребою

	[bookmark: 3722]27.
	[bookmark: 3723]Освітлювач (лампа) гінекологічний пересувний
	[bookmark: 3724]за потребою

	[bookmark: 3725]28.
	[bookmark: 3726]Дзеркало гінекологічне
	[bookmark: 3727]за потребою

	[bookmark: 3728]29.
	[bookmark: 3729]Шпатель медичний
	[bookmark: 3730]10

	[bookmark: 3731]30.
	[bookmark: 3732]Біксабо контейнер для зберігання стерильних інструментів
	[bookmark: 3733]1

	[bookmark: 3734]31.
	[bookmark: 3735]Бікс або контейнер для зберігання стерильних перев'язувальних матеріалів
	[bookmark: 3736]1

	[bookmark: 3737]32.
	[bookmark: 3738]Ємкість для дезінфікуючих розчинів
	[bookmark: 3739]3

	[bookmark: 3740]33.
	[bookmark: 3741]Ємкість для знезараження термометрів
	[bookmark: 3742]1

	[bookmark: 3743]34.
	[bookmark: 3744]Ємкість для забору побутових та медичних відходів
	[bookmark: 3745]1

	[bookmark: 3746]35.
	[bookmark: 3747]Діспенсер для мила
	[bookmark: 3748]1

	[bookmark: 3749]36.
	[bookmark: 3750]Діспенсер для дезінфекції рук
	[bookmark: 3751]1

	[bookmark: 3752]37.
	[bookmark: 3753]Діспенсер дам паперових рушників
	[bookmark: 3754]1

	[bookmark: 3755]38.
	[bookmark: 3756]Бахіци
	[bookmark: 3757]за потребою

	[bookmark: 3758]39.
	[bookmark: 3759]Холодильник
	[bookmark: 3760]за потребою

	[bookmark: 3761]40.
	[bookmark: 3762]Маски медичні
	[bookmark: 3763]за потребою


[bookmark: 3764] 
	[bookmark: 3765]В. о. директора Департаменту
медичних послуг
	[bookmark: 3766]Андрій ГАВРИЛЮК


[bookmark: 3888](наказ доповнено табелем згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 20.10.2025 р. N 1599)
[bookmark: 3767] 
[bookmark: 3768]ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20 жовтня 2025 року N 1599
[bookmark: 3769]Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення процедурного кабінету лікаря хірурга-дерматолога
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	[bookmark: 3774]Кушетка процедурна з регулюванням висоти або операційний стіл
	[bookmark: 3775]1
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	[bookmark: 3777]Апарат високочастотний електрохірургічний
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	[bookmark: 3779]3
	[bookmark: 3780]Освітлювач (лампа) безтіньовий медичним пересувний
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	[bookmark: 3783]Опромінював бактерицидний
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	[bookmark: 3786]Відсмоктував хірургічний
	[bookmark: 3787]за потребою
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	[bookmark: 3789]Стіл перев'язочний
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	[bookmark: 3792]Столик інструментальний (маніпуляційний)
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	[bookmark: 3795]Шафа медична для перев'язувальних матеріалів та лікарських засобів
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	[bookmark: 3798]Набір хірургічний малий
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	[bookmark: 3800]10
	[bookmark: 3801]Набір для біопсії шкіри
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	[bookmark: 3804]Набір для перев'язок
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	[bookmark: 3806]12
	[bookmark: 3807]Лоток ниркоподібний
	[bookmark: 3808]5

	[bookmark: 3809]13
	[bookmark: 3810]Монітор пацієнта
	[bookmark: 3811]за потребою

	[bookmark: 3812]14
	[bookmark: 3813]Інфузомат
	[bookmark: 3814]за потребою

	[bookmark: 3815]15
	[bookmark: 3816]Рукавичкі гумові оглядові та хірургічні стерильні
	[bookmark: 3817]за потребою

	[bookmark: 3818]16
	[bookmark: 3819]Одноразовий матеріал для обкладання поля на самоклеючій основі - "операційне поле" або стерильні пелюшки
	[bookmark: 3820]за потребою

	[bookmark: 3821]17
	[bookmark: 3822]Аптечка для надання невідкладної допомоги (з набором протишокових засобів)
	[bookmark: 3823]1

	[bookmark: 3824]18
	[bookmark: 3825]Простирадла одноразові
	[bookmark: 3826]за потребою

	[bookmark: 3827]19
	[bookmark: 3828]Стілець
	[bookmark: 3829]2

	[bookmark: 3830]20
	[bookmark: 3831]Апаратний кріодеструктор (апарат кріохірургічний)
	[bookmark: 3832]за потребою

	[bookmark: 3833]21
	[bookmark: 3834]Бікс або контейнер для зберігання стерильних інструментів
	[bookmark: 3835]1

	[bookmark: 3836]22
	[bookmark: 3837]Бікс або контейнер для зберігання перев'язувальних матеріалів
	[bookmark: 3838] 

	[bookmark: 3839]23
	[bookmark: 3840]Підставка під бікс
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	[bookmark: 3842]24
	[bookmark: 3843]Посуд для дезінфікуючих розчинів обробки шкіри
	[bookmark: 3844]10

	[bookmark: 3845]25
	[bookmark: 3846]Ємкість для дезінфікуючих розчинів
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	[bookmark: 3848]26
	[bookmark: 3849]Ємкість для забору побутових та медичних відходів
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	[bookmark: 3851]27
	[bookmark: 3852]Діспенсер для мила
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	[bookmark: 3854]28
	[bookmark: 3855]Діспенсер для дезінфекції рук
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	[bookmark: 3857]29
	[bookmark: 3858]Діспенсер для паперових рушників
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	[bookmark: 3860]30
	[bookmark: 3861]Бахіли
	[bookmark: 3862]за потребою

	[bookmark: 3863]31
	[bookmark: 3864]Апарат для ультразвукової очистки хірургічних інструментів або обладнання для стерилізації (за наявності кабінету стерилізації медичних виробів)
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	[bookmark: 3867]Евакуатор диму медичний
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	[bookmark: 3876]Термометр
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	[bookmark: 3878]36
	[bookmark: 3879]Підставка під ємкість для використаного перев'язувального матеріалу
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	[bookmark: 3881]37
	[bookmark: 3882]Медичні маски
	[bookmark: 3883]за потребою
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	[bookmark: 3885]В. о. директора Департаменту
медичних послуг
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