МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 жовтня 2011 року N 739

Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 7 березня 2023 року N 439,
від 20 жовтня 2025 року N 1599

На виконання п. 4 статті 2 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" наказую:

1. Затвердити табелі оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру:

1.1. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-терапевта (додається).

1.2. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-кардіолога (додається).

1.3. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-ревматолога (додається).

1.4. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-пульмонолога (додається).

1.5. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гастроентеролога (додається).

1.6. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гематолога (додається).

1.7. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-ендокринолога (додається).

1.8. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-невропатолога (додається).

1.9. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-психіатра (додається).

1.10. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-нарколога (додається).

1.11. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-дерматовенеролога (додається).

1.12. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-алерголога (додається).

1.13. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-імунолога (додається).

1.14. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-інфекціоніста (додається).

1.15. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-фтизіатра (додається).

1.16. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-педіатра (додається).

1.17. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря кардіоревматолога дитячого (додається).

1.18. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-неонатолога (додається).

1.19. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-пульмонолога дитячого (додається).

1.20. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гастроентеролога дитячого (додається).

1.21. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гематолога дитячого (додається).

1.22. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-ендокринолога дитячого (додається).

1.23. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-невролога дитячого (додається).

1.24. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-психолога медичного (додається).

1.25. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-дерматовенеролога дитячого (додається).

1.26. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-алерголога дитячого (додається).

1.27. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-імунолога дитячого (додається).

1.28. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-інфекціоніста дитячого (додається).

1.29. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-хірурга (додається).

1.30. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-хірурга проктолога (додається).

1.31. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря ортопеда-травматолога (додається).

1.32. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-отоларинголога (додається).

1.33. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-уролога (додається).

1.34. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-офтальмолога (додається).

1.35. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-офтальмолога дитячого (додається).

1.36. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-отоларинголога дитячого (додається).

1.37. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря ортопеда-травматолога дитячого (додається).

1.38. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря акушера-гінеколога (додається).

1.39. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету планування сім'ї (додається).

1.40. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення малої операційної акушерсько-гінекологічного відділення (додається).

1.41. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-терапевта (додається).

1.42. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-хірурга (додається).

1.43. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-ортопеда (додається).

1.44. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру (додається).

1.45. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення відділення променевої діагностики консультативно-діагностичного центру (додається).

1.46. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення відділення ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики консультативно-діагностичного центру (додається).

1.47. Табель оснащення медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм кабінету телемедичного консультування консультативно-діагностичного центру (додається).

1.48. Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення централізованого стерилізаційного відділення консультативно-діагностичного центру (додається).

1.49. Табель оснащення медичною технікою та медичними виробами діагностичного кабінету лікаря-хірурга-дерматолога.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.49 згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.2025 р. N 1599)

1.50. Табель оснащення медичною технікою та медичними виробами процедурного кабінету лікаря-хірурга-дерматолога.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.50 згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.2025 р. N 1599)

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Толстанова О. К.

| Міністр | О. В. Аніщенко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-терапевта консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезобробки термометрів | 1 |
| 2. | Ємність для дезобробки шпателів | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів | 1 |
| 4. | Кушетка медична | 1 |
| 5. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 6. | Лоток прямокутний | 2 |
| 7. | Негатоскоп | 1 |
| 8. | Стіл | 2 |
| 9. | Стілець | 4 |
| 10. | Столик маніпуляційний | 1 |
| 11. | Термометр медичний | 10 |
| 12. | Тонометр, стетофонендоскоп | по 1 |
| 13. | Шафа медична | 1 |
| 14. | Шпатель | 10 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-кардіолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 2. | Кушетка медична | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 5. | Стіл | 2 |
| 6. | Стілець для медперсоналу | 4 |
| 7. | Тонометр | по 1 |
| 8. | Фонендоскоп | 1 |
| 9. | Шафа для спецодягу медперсоналу | 1 |
| 10. | Шафа медична | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-ревматолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 2. | Кушетка медична | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 5. | Стіл | 2 |
| 6. | Стілець для медперсоналу | 4 |
| 7. | Тонометр | по 1 |
| 8. | Фонендоскоп | 1 |
| 9. | Шафа для спецодягу медперсоналу | 1 |
| 10. | Шафа медична | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-пульмонолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 2. | Кушетка медична | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 5. | Стіл | 2 |
| 6. | Стілець для медперсоналу | 4 |
| 7. | Тонометр | 1 |
| 8. | Фонендоскоп | 1 |
| 9. | Шафа для спецодягу медперсоналу | 1 |
| 10. | Шафа медична | 1 |
| 11 | Пікфлоуметр | 1 |
| 12 | Небулайзер | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гастроентеролога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезобробки термометрів | 1 |
| 2. | Ємність для дезобробки шпателів | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів | 1 |
| 4. | Кушетка медична | 1 |
| 5. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 6. | Лоток прямокутний | 2 |
| 7. | Негатоскоп | 1 |
| 8. | Стіл | 2 |
| 9. | Стілець | 4 |
| 10. | Столик маніпуляційний | 1 |
| 11. | Термометр медичний | 10 |
| 12. | Тонометр, стетофонендоскоп | 1 |
| 13. | Шафа медична | 1 |
| 14. | Шпатель | 10 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гематолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезобробки термометрів | 1 |
| 2. | Ємність для дезобробки шпателів | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів | 1 |
| 4. | Кушетка медична | 1 |
| 5. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 6. | Лоток прямокутний | 2 |
| 7. | Стіл | 2 |
| 8. | Стілець | 4 |
| 9. | Столик маніпуляційний | 1 |
| 10. | Термометр медичний | 10 |
| 11. | Тонометр, стетофонендоскоп | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Шпатель | 10 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-ендокринолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 2. | Глюкометр | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 4. | Кушетка медична | 1 |
| 5. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 6. | Столик інструментальний | 1 |
| 7. | Термометр медичний | 5 |
| 8. | Тонометр | 1 |
| 9. | Шафа медична | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-невропатолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для вимірювання артеріального тиску | 1 |
| 2. | Динамометр медичний ручний | 1 |
| 3. | Камертон медичний | 1 |
| 4. | Молоток неврологічний | 1 |
| 5. | Негатоскоп | 1 |
| 6. | Стетофонендоскоп | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-психіатра консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для вимірювання артеріального тиску | 1 |
| 2. | Молоток неврологічний | 1 |
| 3. | Стетофонендоскоп | 2 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-нарколога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для вимірювання артеріального тиску | 1 |
| 2. | Молоток неврологічний | 1 |
| 3. | Стетофонендоскоп | 2 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-дерматовенеролога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для ультразвукової очистки інструментів | 1 |
| 2. | Бікс | 2 |
| 3. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 4. | Дзеркало гінекологічне | 10 |
| 5. | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
| 6. | Ємкість для знезараження термометрів | 1 |
| 7. | Ємкість для знезараження використаного інструментарію | 1 |
| 8. | Крісло гінекологічне | 1 |
| 9. | Кушетка медична | 1 |
| 10. | Лампа безтіньова | 1 |
| 11. | Лупа | 1 |
| 12. | Лоток ниркоподібний | 20 |
| 13. | Мікроскоп з імерсією | 1 |
| 14. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 15. | Освітлювач гінекологічний пересувний | 1 |
| 16. | Підставка під бікс | 1 |
| 17. | Предметні скельця | 50 |
| 18. | Стетофонендоскоп педіатричний | 1 |
| 19. | Стіл сповивальний | 1 |
| 20. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 21. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 22. | Термометр медичний | 1 |
| 23. | Шафа медична | 1 |
| 24. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 25. | Комп'ютер | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-алерголога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат дихальний ручний | 1 |
| 2. | Аптечка для надання невідкладної допомоги | 1 |
| 3. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 4. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 5. | Ємність для знезараження шпателів | 1 |
| 6. | Інгалятор аерозольний (розпилювальний) | 2 |
| 7. | Інгалятор ультразвуковий | 2 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 2 |
| 10. | Небулайзер | 1 |
| 11. | Негатоскоп | 1 |
| 12. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 13. | Пікфлуометр | 1 |
| 14. | Світильник безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 15. | Спірометр | 4 |
| 16. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 17. | Стіл | 2 |
| 18. | Стілець | 4 |
| 19. | Столик інструментальний | 1 |
| 20. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 21. | Термометр медичний | 5 |
| 22. | Тонометр | 1 |
| 23. | Шафа для медичного персоналу | 1 |
| 24. | Шафа медична | 1 |
| 25. | Шпатель | 20 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-імунолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка для надання невідкладної допомоги | 1 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 4. | Ємність для знезараження шпателів | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Лоток ниркоподібний | 2 |
| 7. | Негатоскоп | 1 |
| 8. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 9. | Світильник безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 10. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 11. | Стіл | 2 |
| 12. | Стілець | 4 |
| 13. | Столик інструментальний | 1 |
| 14. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 15. | Термометр медичний | 5 |
| 16. | Тонометр | 1 |
| 17. | Шафа для медичного персоналу | 1 |
| 18. | Шафа медична | 1 |
| 19. | Шпатель | 20 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-інфекціоніста консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бікс | 4 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску | 2 |
| 4. | Ємність для миючого, дезінфікуючого і стерилізуючого розчинів | 3 |
| 5. | Костюм протичумний | 1 |
| 6. | Кушетка медична | 1 |
| 7. | Лоток (ниркоподібний) | 20 |
| 8. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 9. | Підставка під бікс | 1 |
| 10. | Предметні скельця | 20 |
| 11. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 12. | Ректоскоп (проктоскоп) для дорослих | 4 |
| 13. | Стерилізатор паровий* | 1 |
| 14. | Столик інструментальний | 1 |
| 15. | Термометр медичний | 10 |
| 16. | Термостат бактеріологічний (аеробний) | 1 |
| 17. | Термостат, холодотермостат медичний | 1 |
| 18. | Шафа медична | 1 |
| 19. | Шпатель | 20 |

____________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-фтизіатра консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги медичні | 1 |
| 2. | Ємкість для стерильних шпагелів | 1 |
| 3. | Ємність для дезобробки термометрів | 1 |
| 4. | Ємність для дезобробки шпателів | 1 |
| 5. | Ємність для дезрозчинів | 1 |
| 6. | Комп'ютер | 1 |
| 7. | Контейнер для збирання мокротиння (одноразові) | 40 |
| 8. | Кулер для води | 1 |
| 9. | Кушетка медична | 1 |
| 10. | Лампа бактерицидна закритого типу | 1 |
| 11. | Лінійка прозора (для вимірювання результату проби Манту) | 5 |
| 12. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 13. | Лоток прямокутний | 2 |
| 14. | Негатоскоп | 1 |
| 15. | Стакани для води (одноразові) | 50 |
| 16. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 17. | Стіл | 2 |
| 18. | Стілець | 4 |
| 19. | Столик маніпуляційний | 1 |
| 20. | Термометр медичний | 10 |
| 21. | Тонометр | 1 |
| 22. | Флюороскоп | 1 |
| 23. | Фонендоскоп | 1 |
| 24. | Холодильник | 1 |
| 25. | Шафа для медперсоналу | 1 |
| 26. | Шафа медична | 1 |
| 27. | Шпатель | 10 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-педіатра консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги для новонароджених і дітей раннього віку (бажано електронні) | 1 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 2 |
| 4. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 5. | Термометр медичний електронний | 1 |
| 6. | Кушетка медична | 1 |
| 7. | Набір лікаря-педіатра | 1 |
| 8. | Набір медичної сестри дитячої міської поліклініки | 2 |
| 9. | Негатоскоп | 1 |
| 10. | Стетофонендоскоп педіатричний | 1 |
| 11. | Стіл сповивальний | 1 |
| 12. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 13. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 14. | Термометр медичний | 3 |
| 15. | Шафа медична | 1 |
| 16. | Шпатель одноразовий | 20 |
| 17. | Ємкість для знезараження термометрів | 1 |
| 18. | Ємкість для знезараження шпателів | 1 |
| 19. | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
| 20. | Набір таблиць для оцінки зросту, індексу маси тіла | 1 |
| 21. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 22. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-кардіоревматолога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 2. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 1 |
| 3. | Динамометр медичний ручний | 1 |
| 4. | Електрокардіограф багатоканальний | 1 |
| 5. | Ємкості для дезрозчинів | 3 |
| 6. | Кушетка медична | 1 |
| 7. | Негатоскоп | 1 |
| 8. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 9. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 10. | Термометр медичний | 5 |
| 11. | Шафа медична | 1 |
| 12. | Шпатель одноразовий | 20 |
| 13. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 14. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-неонатолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги електронні для новонароджених і дітей раннього віку | 2 |
| 2. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 1 |
| 3. | Джерело променевого тепла | 1 |
| 4. | Термометр медичний електронний | 10 |
| 5. | Апарат для ехоскринінгу новонароджених | 1 |
| 6. | Ємкість для знезараження шпателів | 1 |
| 7. | Ємкості для дезрозчинів | 3 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 10. | Стетофонендоскоп педіатричний | 1 |
| 11. | Стіл для новонароджених з підігрівом | 1 |
| 12. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 13. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 14. | Термометр медичний | 5 |
| 15. | Шафа медична | 1 |
| 16. | Шпатель одноразовий | 20 |
| 17. | Набір таблиць для оцінки зросту, індексу маси тіла | 1 |
| 18. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 19. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-пульмонолога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 2. | Кушетка медична | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 5. | Стіл | 2 |
| 6. | Стілець для медперсоналу | 4 |
| 7. | Тонометр | 1 |
| 8. | Фонендоскоп | 1 |
| 9. | Шафа для спецодягу медперсоналу | 1 |
| 10. | Шафа медична | 1 |
| 11. | Пікфлуометр | 1 |
| 12. | Небулайзер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гастроентеролога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги для новонароджених і дітей раннього віку (бажано електронні) | 1 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 2 |
| 4. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 5. | Термометр медичний електронний | 10 |
| 6. | Ємкість для знезараження шпателів | 3 |
| 7. | Ємкості для дезрозчинів | 3 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 2 |
| 10. | Негатоскоп | 1 |
| 11. | Стетофонендоскоп педіатричний | 1 |
| 12. | Стіл сповивальний | 1 |
| 13. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 14. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 15. | Термометр медичний | 1 |
| 16. | Шафа медична | 1 |
| 17. | Шпатель одноразовий | 20 |
| 18. | Спринцівка | 1 |
| 19. | Наконечник для спринцівки | 4 |
| 20. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 21. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-гематолога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги для новонароджених і дітей раннього віку (бажано електронні) | 1 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 2 |
| 4. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 5. | Термометр медичний електронний | 10 |
| 6. | Ємкість для знезараження шпателів | 1 |
| 7. | Ємкості для дезрозчинів | 3 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 5 |
| 10. | Негатоскоп | 1 |
| 11. | Стетофонендоскоп педіатричний | 1 |
| 12. | Стіл сповивальний | 1 |
| 13. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 14. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 15. | Термометр медичний | 1 |
| 16. | Шафа медична | 1 |
| 17. | Шпатель одноразовий | 20 |
| 18. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 19. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-ендокринолога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вимірювач артеріального тиску | 1 |
| 2. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 1 |
| 3. | Візуальні тест-смужки для дослідження ацетону в сечі | 1 |
| 4. | Градуйований камертон | 1 |
| 5. | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
| 6. | Ємкість для знезараження термометрів | 1 |
| 7. | Ємкість для знезараження шпателів | 1 |
| 8. | Комплект для вимірювання рівня глюкози у крові: глюкометр, тест-смужки до нього, ручка та ланцети для проколу шкіри: глюкометр, тест-смужки до нього, ручка та ланцети для проколу шкіри | 1 |
| 9. | Кушетка медична | 1 |
| 10. | Молоточок неврологічний | 1 |
| 11. | Монофіламент | 1 |
| 12. | Набір таблиць для оцінки зросту, індексу маси тіла | 1 |
| 13. | Негатоскоп | 1 |
| 14. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 15. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 16. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 17. | Термометр медичний | 5 |
| 18. | Шафа медична | 1 |
| 19. | Шпатель одноразовий | 10 |
| 20. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 21. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 22. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-невролога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Динамометр медичний ручний | 1 |
| 2. | Термометр медичний | 2 |
| 3. | Ємкості для дезрозчинів | 3 |
| 4. | Камертон медичний | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Ліхтарик | 1 |
| 7. | Молоточок неврологічний | 1 |
| 8. | Негатоскоп | 1 |
| 9. | Стетофонендоскоп педіатричний | 2 |
| 10. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 11. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Електроофтальмоскоп | 1 |
| 14. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 15. | Стрічка сантиметрова медична | 1 |
| 16. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-психолога медичного консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Динамометр медичний ручний | 1 |
| 2. | Термометр медичний | 2 |
| 3. | Кушетка медична | 1 |
| 4. | Ліхтарик | 1 |
| 5. | Молоточок неврологічний | 1 |
| 6. | Стетофонендоскоп педіатричний | 2 |
| 7. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою | 1 |
| 8. | Шафа медична | 1 |
| 9. | Стрічка сантиметрова медична | 1 |
| 10. | Комп'ютер | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-дерматовенеролога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для ультразвукової очистки інструментів | 1 |
| 2. | Бікс | 2 |
| 3. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 4. | Дзеркало гінекологічне | 10 |
| 5. | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
| 6. | Ємкість для знезараження термометрів | 1 |
| 7. | Ємкість для знезараження використаного інструментарію | 1 |
| 8. | Крісло гінекологічне | 1 |
| 9. | Кушетка медична | 1 |
| 10. | Лампа безтіньова | 1 |
| 11. | Лупа | 1 |
| 12. | Лоток ниркоподібний | 20 |
| 13. | Мікроскоп з імерсією | 1 |
| 14. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 15. | Освітлювач гінекологічний пересувний | 1 |
| 16. | Підставка під бікс | 1 |
| 17. | Предметні скельця | 50 |
| 18. | Стетофонендоскоп педіатричний | 1 |
| 19. | Стіл сповивальний | 1 |
| 20. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 21. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 22. | Термометр медичний | 1 |
| 23. | Шафа медична | 1 |
| 24. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 25. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-алерголога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат дихальний ручний (мішок Амбу) | 1 |
| 2. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 3. | Ємкість для знезараження шпателів | 1 |
| 4. | Ємкість для знезараження термометрів | 1 |
| 5. | Ємкість для дезрозчинів | 1 |
| 6. | Ємкість для знезараження використаного інстументарію | 2 |
| 7. | Кушетка медична | 1 |
| 8. | Лоток ниркоподібний | 2 |
| 9. | Лупа медична | 1 |
| 10. | Маніпуляційний столик | 1 |
| 11. | Інгалятор (небулайзер) | 2 |
| 12. | Негатоскоп | 1 |
| 13. | Освітлювач налобний | 1 |
| 14. | Пікфлуометр | 1 |
| 15. | Стіл медичний для інструментів | 3 |
| 16. | Термометр медичний | 5 |
| 17. | Тонометр | 1 |
| 18. | Фонендоскоп | 1 |
| 19. | Шафа медична | 1 |
| 20. | Шпатель одноразовий | 20 |
| 21. | Набір медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги при гострих алергічних станах | 1 |
| 22. | Спірограф | 1 |
| 23. | Холодильник для зберігання алергенів | 3 |
| 24. | Холодоелементи | 6 |
| 25. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 10 |
| 26. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-імунолога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для ультразвукової очистки інструментів | 1 |
| 2. | Бікс | 2 |
| 3. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 4. | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
| 5. | Ємкість для знезараження термометрів | 1 |
| 6. | Ємкість для знезараження використаного інструментарію | 1 |
| 7. | Крісло гінекологічне | 1 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лампа безтіньова | 1 |
| 10. | Лупа | 1 |
| 11. | Лоток ниркоподібний | 20 |
| 12. | Мікроскоп з імерсією | 1 |
| 13. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 14. | Освітлювач гінекологічний пересувний | 1 |
| 15. | Підставка під бікс | 1 |
| 16. | Предметні скельця | 50 |
| 17. | Стетофонендоскоп педіатричний | 1 |
| 18. | Стіл сповивальний | 1 |
| 19. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 20. | Стрічка сантиметрова | 1 |
| 21. | Термометр медичний | 1 |
| 22. | Шафа медична | 1 |
| 23. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 24. | Комп'ютер | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-інфекціоніста дитячого
консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бікс | 4 |
| 2. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску | 2 |
| 4. | Ємність для миючого, дезінфікуючого і стерилізуючого розчинів | 3 |
| 5. | Костюм протичумний | 1 |
| 6. | Кушетка медична | 1 |
| 7. | Лоток (ниркоподібний) | 20 |
| 8. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 9. | Підставка під бікс | 1 |
| 10. | Предметні скельця | 20 |
| 11. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 12. | Ректоскоп (проктоскоп) для дорослих | 4 |
| 13. | Стерилізатор паровий* | 1 |
| 14. | Столик інструментальний | 1 |
| 15. | Термометр медичний | 10 |
| 16. | Термостат бактеріологічний (аеробний) | 1 |
| 17. | Термостат, холодотермостат медичний | 1 |
| 18. | Шафа медична | 1 |
| 19. | Шпатель | 20 |

____________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-хірурга консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для ультразвукової очистки інструментів | 1 |
| 2. | Апарат лазерний для резекції і коагуляції | 1 |
| 3. | Апаратура кріохірургічна | 1 |
| 4. | Вимірювач артеріального тиску | 2 |
| 5. | Відсмоктувач хірургічний | 1 |
| 6. | Електротермометр | 2 |
| 7. | Ємність для знезараження шпателів | 1 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 1 |
| 10. | Набір хірургічний малий | 2 |
| 11. | Негатоскоп | 1 |
| 12. | Опромінювач бактерицидний або установка ксенонова ультрафіолетова | 1 |
| 13. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 14. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 15. | Стіл операційний | 2 |
| 16. | Стіл перев'язочний | 1 |
| 17. | Столик інструментальний | 2 |
| 18. | Шафа медична | 1 |
| 19. | Шафа сухожарова | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-хірурга проктолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бікс | 2 |
| 2. | Вимірювач артеріального тиску | 2 |
| 3. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 4. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 5. | Ємність для знезараження термометрів | 1 |
| 6. | Термометр медичний | 10 |
| 7. | Кушетка медична | 1 |
| 8. | Крісло гінекологічне (урологічне) | 1 |
| 9. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 10. | Лоток ниркоподібний | 20 |
| 11. | Лоток прямокутний | 20 |
| 12. | Негатоскоп | 1 |
| 13. | Підставка під бікс | 1 |
| 14. | Набір для бужирювання уретри | 1 |
| 15. | Набір інструментів (у т. ч. дзеркала) | 2 |
| 16. | Скельця предметні (набір для забору бактеріол. і цитолог. матеріалу) | 10 |
| 17. | Стерилізатор паровий* | 1 |
| 18. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 19. | Столик інструментальний | 1 |
| 20. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 21. | Шафа медична | 1 |
| 22. | Ширма | 1 |

____________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря ортопеда-травматолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок | 1 |
| 2. | Бікс | 4 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску | 1 |
| 4. | Візок зі зйомними ношами | 2 |
| 5. | Динамометр ручний | 2 |
| 6. | Контейнер із сіткою для обробки медичного інструментарію | 1 |
| 7. | Кутомір складний | 1 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток медичний | 5 |
| 10. | Милиці (пари) | 2 |
| 11. | Негатоскоп | 1 |
| 12. | Ножиці гудзикоподібні для зняття пов'язок | 1 |
| 13. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 14. | Пов'язка фіксуюча на шийний відділ хребта | 2 |
| 15. | Стерилізатор паровий* | 1 |
| 16. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 17. | Стіл перев'язочний | 1 |
| 18. | Столик інструментальний | 1 |
| 19. | Шафа медична | 1 |
| 20. | Шина Кузьмінського доросла | 1 |
| 21. | Шина медична фіксуюча | 1 компл. |

____________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-отоларинголога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для масажу барабанної перетинки | 1 |
| 2. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 3. | Відсмоктувач хірургічний | 1 |
| 4. | Груша медична | 1 |
| 5. | Дзеркало вушне | 10 |
| 6. | Дзеркало носове | 10 |
| 7. | Інсуфлятор | 1 |
| 8. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 9. | Камертон | 1 |
| 10. | Крісло Барані | 1 |
| 11. | Кушетка медична | 1 |
| 12. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 13. | Лоток прямокутний | 5 |
| 14. | Манометр вушний | 1 |
| 15. | Набір оториноларингологічних інструментів | 10 |
| 16. | Негатоскоп | 1 |
| 17. | Отоскоп | 1 |
| 18. | Рефлектор лобний | 2 |
| 19. | Столик інструментальний | 1 |
| 20. | Термометр медичний | 5 |
| 21. | Трубка гумова | 1 |
| 22. | Шафа медична | 1 |
| 23. | Шпатель | 10 |
| 24. | Шприц Жане | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-уролога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бікс | 2 |
| 2. | Вимірювач артеріального тиску | 1 |
| 3. | Ємність для збереження розведеного розчину | 1 |
| 4. | Крісло гінекологічне (урологічне) | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Лоток медичний | 1 |
| 7. | Набір інструментів (в т. ч. дзеркала) | 2 |
| 8. | Опромінювач бактерицидний або установка ксенонова ультрафіолетова | 1 |
| 9. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 10. | Скельця предметні (набір для забору бактеріологічного і цитологічного матеріалу) | 10 |
| 11. | Столик інструментальний | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Шафа сухожарова | 1 |
| 14. | Ширма | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-офтальмолога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акомодометр з астоптометром | 1 |
| 2. | Астигмокоректор | 1 |
| 3. | Випромінювач бактерицидний | 2 |
| 4. | Гоніоскоп | 1 |
| 5. | Діоптриметр | 1 |
| 6. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 7. | Кольоротест | 2 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лампа щілинна | 1 |
| 10. | Лупа бінокулярна | 2 |
| 11. | Макулотестер | 1 |
| 12. | Набір пробних окулярних лінз і призм | 1 |
| 13. | Офтальмометр | 1 |
| 14. | Офтальмоскоп налобний бінокулярний | 1 |
| 15. | Офтальмоскоп ручний | 2 |
| 16. | Периметр поля зору (периграф) | 1 |
| 17. | Прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску | 1 |
| 18. | Проектор знаків | 1 |
| 19. | Рефрактометр | 1 |
| 20. | Сіноптофор (для діагностики і лікування косоокості) | 1 |
| 21. | Столик інструментальний | 1 |
| 22. | Таблиця для вимірювання гостроти зору у дітей дошкільного віку | 1 |
| 23. | Центрископ | 1 |
| 24. | Шафа медична | 1 |
| 25. | Эхоофтальмограф | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-офтальмолога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акомодометр з астоптометром | 1 |
| 2. | Астигмокоректор | 1 |
| 3. | Випромінювач бактерицидний | 2 |
| 4. | Гоніоскоп | 1 |
| 5. | Діоптриметр | 1 |
| 6. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 7. | Кольоротест | 2 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лампа щілинна | 1 |
| 10. | Лупа бінокулярна | 2 |
| 11. | Макулотестер | 1 |
| 12. | Набір пробних окулярних лінз і призм | 1 |
| 13. | Офтальмометр | 1 |
| 14. | Офтальмоскоп налобний бінокулярний | 1 |
| 15. | Офтальмоскоп ручний | 2 |
| 16. | Периметр поля зору (периграф) | 1 |
| 17. | Прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску | 1 |
| 18. | Проектор знаків | 1 |
| 19. | Рефрактометр | 1 |
| 20. | Сіноптофор (для діагностики і лікування косоокості) | 1 |
| 21. | Столик інструментальний | 1 |
| 22. | Таблиця для вимірювання гостроти зору у дітей дошкільного віку | 1 |
| 23. | Центрископ | 1 |
| 24. | Шафа медична | 1 |
| 25. | Эхоофтальмограф | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря-отоларинголога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для масажу барабанної перетинки | 1 |
| 2. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 3. | Відсмоктувач хірургічний | 1 |
| 4. | Груша медична | 1 |
| 5. | Дзеркало вушне | 10 |
| 6. | Дзеркало носове | 10 |
| 7. | Інсуфлятор | 1 |
| 8. | Ємність для дезрозчину | 3 |
| 9. | Камертон | 1 |
| 10. | Крісло Барані | 1 |
| 11. | Кушетка медична | 1 |
| 12. | Лоток ниркоподібний | 10 |
| 13. | Лоток прямокутний | 5 |
| 14. | Манометр вушний | 1 |
| 15. | Набір оториноларингологічних інструментів | 10 |
| 16. | Негатоскоп | 1 |
| 17. | Отоскоп | 1 |
| 18. | Рефлектор лобний | 2 |
| 19. | Столик інструментальний | 1 |
| 20. | Термометр медичний | 5 |
| 21. | Трубка гумова | 1 |
| 22. | Шафа медична | 1 |
| 23. | Шпатель | 10 |
| 24. | Шприц Жане | 1 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря ортопеда-травматолога дитячого консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок | 1 |
| 2. | Бікс | 4 |
| 3. | Вимірювач артеріального тиску | 1 |
| 4. | Візок зі зйомними ношами | 2 |
| 5. | Динамометр ручний | 2 |
| 6. | Контейнер із сіткою для обробки медичного інструментарію | 1 |
| 7. | Кутомір складний | 1 |
| 8. | Кушетка медична | 1 |
| 9. | Лоток медичний | 5 |
| 10. | Милиці (пари) | 2 |
| 11. | Негатоскоп | 1 |
| 12. | Ножиці гудзикоподібні для зняття пов'язок | 1 |
| 13. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 14. | Пов'язка фіксуюча на шийний відділ хребта | 2 |
| 15. | Стерилізатор паровий* | 1 |
| 16. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 17. | Стіл перев'язочний | 1 |
| 18. | Столик інструментальний | 1 |
| 19. | Шафа медична | 1 |
| 20. | Шина Кузьмінського доросла | 1 |
| 21. | Шина медична фіксуюча | 1 компл. |

____________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря акушера-гінеколога консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 2. | Дзеркало гінекологічне | 10 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів, дезінфекції використаного інструментарію | 3 |
| 4. | Крісло гінекологічне (проктологічне) | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 7. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 8. | Столик інструментальний | 1 |
| 9. | Стрічка медична сантиметрова | 2 |
| 10. | Тазомір | 1 |
| 11. | Тонометр | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Ширма | 1 |
| 14. | Кольпоскоп | 1 |
| 15. | Кріодеструктор | 1 |
| 16. | Лазерний апарат | 1 |
| 17. | Фетальний монітор | 1 |
| 18. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 19. | Діатермокоагулятор | 1 |
| 20. | Дзеркало Сімпсона з підйомником ОТТО | 10 |
| 21. | Конхотом | 2 |
| 22. | Щипці нульові | 5 |
| 23. | Пінцети | 10 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету планування сім'ї консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ваги медичні з ростоміром | 1 |
| 2. | Дзеркало гінекологічне | 10 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів, дезінфекції використаного інструментарію | 3 |
| 4. | Крісло гінекологічне (проктологічне) | 1 |
| 5. | Кушетка медична | 1 |
| 6. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 7. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 8. | Столик інструментальний | 1 |
| 9. | Стрічка медична сантиметрова | 2 |
| 10. | Тазомір | 1 |
| 11. | Тонометр | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Ширма | 1 |
| 14. | Кольпоскоп | 1 |
| 15. | Кріодеструктор | 1 |
| 16. | Лазерний апарат | 1 |
| 17. | Фетальний монітор | 1 |
| 18. | Опромінювач бактерицидний | 1 |
| 19. | Діатермокоагулятор | 1 |
| 20. | Дзеркало Сімпсона з підйомником ОТТО | 10 |
| 21. | Конхотом | 2 |
| 22. | Щипці нульові | 5 |
| 23. | Пінцети | 10 |

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення малої операційної акушерсько-гінекологічного відділення консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарат високочастотної електрохірургії | 1 |
| 2. | Апарат для визначення венозного тиску | 1 |
| 3. | Апарат рентгенівський портативний | 1 |
| 4. | Апарат штучної вентиляції легень | 2 |
| 5. | Апарат штучної вентиляції легень портативний (комплект) | 1 |
| 6. | Аспіратор-іригатор | 1 |
| 7. | Бікс | 12 |
| 8. | Відеокамера с контролером | 1 |
| 9. | Відсмоктувач хірургічний з електроприводом | 1 |
| 10. | Візок зі знімними ношами | 2 |
| 11. | Газовідвідна трубка | 2 |
| 12. | Гальванокаутер (набір) | 1 |
| 13. | Гістерорезектоскоп | 1 |
| 14. | Дефібрилятор | 1 |
| 15. | Дисектор ультразвуковий | 1 |
| 16. | Електрокардіограф портативний | 1 |
| 17. | Інсуфлятор | 1 |
| 18. | Кардіомонітор | 1 |
| 19. | Кольпоскоп | 1 |
| 20. | Комплект ендоскопічного обладнання | 1 |
| 21. | Концентратор кисню | 1 |
| 22. | Крісло-візок | 1 |
| 23. | Ларингоскоп універсальний | 2 |
| 24. | Ліжко медичне функціональне | 1 |
| 25. | Міхур для льоду | 2 |
| 26. | Набір для лапароскопічного виділення | 1 |
| 27. | Набір інструментів для порожнинних операцій | 2 |
| 28. | Опромінювач бактерицидний | 2 |
| 29. | Освітлювач безтіньовий медичний пересувний | 1 |
| 30. | Освітлювач безтіньовий медичний стаціонарний | 1 |
| 31. | Підставка під бікс | 4 |
| 32. | Плевроаспіратор | 1 |
| 33. | Система обігріву пацієнта на операційному столі | 1 |
| 34. | Стерилізатор паровий* | 2 |
| 35. | Стійка ліпароскопічна | 1 |
| 36. | Стіл анестезіолога | 1 |
| 37. | Стіл операційний | 2 |
| 38. | Столик інструментальний | 4 |
| 39. | Тонометр | 2 |
| 40. | Ушивач | 2 |
| 41. | Шафа медична | 2 |
| 42. | Штатив для внутрішньовенних вливань | 4 |

___________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України | С. І. Осташко |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-терапевта консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка стоматологічна з кріслом пацієнта | 1 |
| 2. | Тестер для визначення життєдіяльності пульпи | 1 |
| 3. | Крісло лікаря | 1 |
| 4. | Крісло асистента | 1 |
| 5. | Лампа фотополімерна | 1 |
| 6. | Опромінювач кварцевий | 1 |
| 7. | Меблі стоматологічні для зберігання інструментарію та матеріалів (комплект) | 1 |
| 8. | Камера для зберігання стерильного інструменту | 1 |
| 9. | Столик стоматологічний | 1 |
| 10. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 11. | Лоток прямокутний | 3 |
| 12. | Набір інструментарію стоматологічний | 1 |
| 13. | Стерилізатор паровий* | 1 |
| 14. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 15. | Сейф для медикаментів | 1 |

___________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-хірурга консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка стоматологічна з кріслом пацієнта | 1 |
| 2. | Крісло лікаря | 1 |
| 3. | Крісло асистента | 1 |
| 4. | Опромінювач кварцевий | 1 |
| 5. | Меблі стоматологічні для зберігання інструментарію та матеріалів (комплект) | 1 |
| 6. | Камера для зберігання стерильного інструменту | 1 |
| 7. | Столик стоматологічний | 1 |
| 8. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 9. | Лоток прямокутний | 3 |
| 10. | Набір інструментарію стоматологічний | 1 |
| 11. | Ємність для дезрозчинів | 3 |
| 12. | Сейф для медикаментів | 1 |
| 13. | Стерилізатор паровий* | 1 |

____________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінету лікаря стоматолога-ортопеда консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка стоматологічна з кріслом пацієнта | 1 |
| 2. | Крісло лікаря | 1 |
| 3. | Крісло асистента | 1 |
| 4. | Опромінювач кварцевий | 1 |
| 5. | Меблі стоматологічні для зберігання інструментарію та матеріалів (комплект) | 1 |
| 6. | Камера для зберігання стерильного інструменту | 1 |
| 7. | Столик стоматологічний | 1 |
| 8. | Апаратура для фоноелектрофорезу, лікарського електрофорезу, депофорезу, мікрострумової терапії | 1 |
| 9. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 10. | Лоток прямокутний | 3 |
| 11. | Набір інструментарію стоматологічний | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
31.10.2011 N 739

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕННЯ
 медичною технікою та виробами медичного призначення клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аглютиноскоп | 1 |
| 2. | Ампліфікатор | 1 |
| 3. | Анаеростат, обладнаний пакетами "Газпак" | 7 |
| 4. | Аналізатор агрегації тромбоцитів | 1 |
| 5. | Аналізатор біохімічний автоматичний селективний | 1 |
| 6. | Аналізатор біохімічний напівавтоматичний багатоканальний | 1 |
| 7. | Аналізатор гемокоагуляції | 1 |
| 8. | Аналізатор глюкози з проб суцільної крові | 2 |
| 9. | Аналізатор електролітного складу іоинселективний | 1 |
| 10. | Аналізатор імунологічний | 1 |
| 11. | Аналізатор кислотно-лужного складу автоматичний | 1 |
| 12. | Аналізатор колориметричний імуноферментний | 2 |
| 13. | Аналізатор сечі багатокомпонентний (комплект) | 2 |
| 14. | Аналізатор форегам | 2 |
| 15. | Апарат для бідистиляції води | 1 |
| 16. | Апарат для зсідання та інактивації сироватки | 1 |
| 17. | Апарат для одержання деіонізованої води | 2 |
| 18. | Апарат для струшування рідин універсальний | 5 |
| 19. | Апарат Флоринського вимірювальний для серологічних досліджень | 5 |
| 20. | Ареометр для визначення густини кислот (набір) | 2 |
| 21. | Баня водяна з терморегулятором (термостат для дослідження гемокоагуляції з прозорими стеклами) | 13 |
| 22. | Баня водяна лабораторна (нагрівання електричне) | 4 |
| 23. | Баня піскова | 1 |
| 24. | Барометр-анероїд (за наявності приладу для визначення кислотно-лужної рівноваги) | 1 |
| 25. | Ваги рівноплечі ручні на 5 г і 20 г | 2 |
| 26. | Ваги технічні для точного зважування | 6 |
| 27. | Ваги торсійні | 1 |
| 28. | Важки для технічних терезів | по кількості терезів |
| 29. | Важки міліграмові (комплект) | по кількості терезів |
| 30. | Вимірювач (аналізатор) білірубіну неінвазійний (для пологових будинків) | 2 |
| 31. | Годинник пісковий (різні) | 20 |
| 32. | Годинник процедурний | 12 |
| 33. | Диспенсор дисків з антибіотиками | 6 |
| 34. | Дистилятор | 2 |
| 35. | Дозатор автоматичний для роботи з агресивними середовищами | 12 |
| 36. | Дозатор лабораторний піпеточний різних об'ємів одноканальний | 18 |
| 37. | Дозатор механічний пляшковий на дози 0,5 - 20 мл | 18 |
| 38. | Дозатор напівавтоматичний лабораторний | 6 |
| 39. | Дозатор піпеточний автоматичний | 18 |
| 40. | Дозатор-дилютер програмований мікропроцесорний автоматизований | 2 |
| 41. | Експрес-аналізатор глюкози | 2 |
| 42. | Затискач для гумових трубок гвинтовий | 20 |
| 43. | Затискач для гумових трубок пружинний | 25 |
| 44. | Камера Горяєва | 1 |
| 45. | Коагулятор напівавтоматичний | 2 |
| 46. | Колориметр фотоелектричний | 2 |
| 47. | Колориметр фотоелектричний з цифровою індикацією | 2 |
| 48. | Комплект приладдя для тонкошарової хроматографії | 1 |
| 49. | Комплект приладів для ІФА-діагностики | 1 |
| 50. | Комплект пристосувань для визначення груп крові та резус-фактора | 4 |
| 51. | Комплект пристроїв для ІФА (промивач, спектрофотометр, інкубатор, набір піпеток, струшувач) | 1 |
| 52. | Конденсор темного поля | 1 |
| 53. | Контейнер для транспортування біоматеріалу | 12 |
| 54. | Коробка стерилізаційна кругла | 10 |
| 55. | Крапельниця | 20 |
| 56. | Кювеза емальована | 5 |
| 57. | Лампа ультрафіолетова | 2 |
| 58. | Лупа бінокулярна | 1 |
| 59. | Лупа офтальмологічна ручна | 1 |
| 60. | Лупа ручна | 3 |
| 61. | Машина для виготовлення ватних пробок | 1 |
| 62. | Машина для миття лабораторного посуду | 2 |
| 63. | Машина для миття піпеток | 1 |
| 64. | Аналізатор іонів калію, натрію, кальцію та хлору, натрію, кальцію та хлору) | 2 |
| 65. | Мікроскоп біологічний бінокулярний з імерсією | 8 |
| 66. | Мікроскоп біологічний монокулярний | 2 |
| 67. | Мікроскоп люмінесцентний | 1 |
| 68. | Мікроскоп стереоскопічний | 2 |
| 69. | Мішалка магнітна | 3 |
| 70. | Нефелометр | 1 |
| 71. | Набір лікарський для серологічних реакцій | 1 |
| 72. | Насадка бінокулярна до мікроскопа | по кількості мікроскопів |
| 73. | Насос вакуумний | 8 |
| 74. | Нефелометр лазерний | 1 |
| 75. | Ножиці хірургічні тупокінцеві прямі | 12 |
| 76. | Окуляр демонстраційний | 1 |
| 77. | Опромінювач бактерицидний пересувний | 2 |
| 78. | Опромінювач бактерицидний | по кількості приміщень в лабораторії |
| 79. | Освітлювач до мікроскопа | по кількості мікроскопів |
| 80. | Осмометр | 1 |
| 81. | Пенал полістерольний для серологічних реакцій (велика та мала моделі) | по потребі |
| 82. | Петля для мікробіологічних досліджень | 10 |
| 83. | Піпетка дозувальна багатоканальна (8 каналів дозування) | 5 |
| 84. | Планшет для зберігання предметних скелець (цитолог) | 1 |
| 85. | Поляриметр портативний | 2 |
| 86. | Прилад або пристрій для забарвлення та фіксації мазків крові на предметному скельці | 2 |
| 87. | Прилад для бактеріологічного аналізу повітря | 1 |
| 88. | Прилад для визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту | 1 |
| 89. | Прилад для визначення швидкості осідання еритроцитів | 20 |
| 90. | Прилад для відбирання проб повітря | 3 |
| 91. | Прилад для електрофорезу на ацетат целюлозній плівці | 3 |
| 92. | Прилад для лічення колоній бактерій автоматичний | 3 |
| 93. | Прилад для урівноважування пробірок для центрифуг | 9 |
| 94. | Приставка люмінесцентна до мікроскопа | 1 |
| 95. | Пристрій для автоматичного розливання середовищ у пробірки та чашки Петрі | 1 |
| 96. | Пристрій для фіксації та забарвлення мазків крові | 3 |
| 97. | Пристрій фазово-контрастний | 1 |
| 98. | Пробірка Флоринського | По потребі |
| 99. | Проточний цитометр | 1 |
| 100. | Рефрактометр | 1 |
| 101. | pH-метр | 3 |
| 102. | Секундомір | 18 |
| 103. | Система для визначення глікогемоглобіну | 1 |
| 104. | Система для мікробіологічних досліджень (ідентифікації видів бактерій та визначення чутливості до антибіотиків) у комплекті з тест-системами напівавтоматична або автоматична | 2 |
| 105. | Скальпель гострокінцевий | 6 |
| 106. | Спектрофотометр | 1 |
| 107. | Спектрофотометр атомно-абсорбційний | 1 |
| 108. | Спиртівка з скляним ковпачком | 12 |
| 109. | Спис-скарифікатор одноразового використання | 6 |
| 110. | Пункт виключено |  |
| 110. | Сумка лабораторна переносна | 5 |
| 111. | Термобаня | 2 |
| 112. | Термометр медичний максимальний | 1 |
| 113. | Термостат бактеріологічний з водяною оболонкою | 2 |
| 114. | Термостат для дослідження гемокоагуляції з прозорими стінками | 6 |
| 115. | Термостат електричний | 19 |
| 116. | Тримач для петель | 5 |
| 117. | Тромбоеластограф | 1 |
| 118. | Урометр | 25 |
| 119. | Фільтр дисковий | 2 |
| 120. | Флуріометр | 1 |
| 121. | Флюоресцентно-полимер. фотом. ABBOT | 1 |
| 122. | Фотометр відбивальний для експрес-аналізу глюкози на реактивних смугах або експрес-аналізатор глюкози (комплект відбивального фотометра і реагентних смуг) | 2 |
| 123. | Холодильник електричний побутовий | 10 |
| 124. | Центрифуга для визначення гематокриту | 2 |
| 125. | Центрифуга лабораторна багатогніздова | 12 |
| 126. | Центрифуга лабораторна електричного типу | 12 |
| 127. | Шафа витяжна | 2 |
| 128. | Шафа сушильно-стерилізаційна* | 16 |
| 129. | Шафа холодильна | 5 |
| 130. | Штатив для кип'ятіння пробірок | 8 |
| 131. | Штатив для розливання середовищ похилий | 2 |
| 132. | Штатив лабораторний для закріплення посуду та приладів | 10 |
| 133. | Штатив розбірно-плівковий для піпеток Флоринського | 30 |
| 134. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 135. | Щипці тигельні | 10 |

___________
* за наявності кабінету для стерилізації медичних виробів.

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

(табель із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 07.03.2023 р. N 439)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення відділення променевої діагностики консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Апарат рентгенодіагностичний портативний | 1 |
| 2 | Флюороскоп | 1 |
| 3 | Апарат рентгенодіагностичний на 2 (два) робочих місця | 1 |
| 4 | Апарат рентгенодіагностичний стоматологічний (дентальний) | 1 |
| 5 | Апарат рентгенодіагностичний стоматологічний панорамного типу (ортопантомограф) | 1 |
| 6 | Апарат рентгенівський флюорографічний (флюорограф) | 1 |
| 7 | Мамограф | 1 |
| 8 | Візок зі знімними ношами | 2 |
| 9 | Комплекс проявочний для ручної обробки рентгенплівки | 1 |
| 10 | Комплект індивідуального рентгензахисного одягу | 5 |
| 11 | Крісло-візок | 5 |
| 12 | Кушетка | 2 |
| 13 | Лампа 4-х рефлекторна | 1 |
| 14 | Негатоскоп | 2 |
| 15 | Сейф для зберігання реактивів | 2 |
| 16 | Стіл для інструментів | 2 |
| 17 | Стіл рентгенприладу (графічний) | 1 |
| 18 | Шафа для медикаментів | 2 |
| 19 | Ширма рентгенозахисна | 2 |
| 20 | МРТ томограф | 1 |
| 21 | Комп'ютерний томограф | 1 |
| 22 | Лазерна установка | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення відділення ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Електрокардіограф багатоканальний | 2 |
| 2. | Електрокардіограф портативний | 3 |
| 3. | Реоенцефалограф | 1 |
| 4. | Електроенцефалограф | 1 |
| 5. | Електроміограф | 1 |
| 6. | Спірограф | 1 |
| 7. | Комплект для холтерівського моніторування ЕКГ та АТ | 3 |
| 8. | Велоергометр | 1 |
| 9. | Пневмотахометр | 1 |
| 10. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 11. | Комп'ютер | 1 |
| 12. | Бронхоскоп жорсткий "Stors" або Фріделя | 1 |
| 13. | Оптика 5,0 пряма | 3 |
| 14. | Оптика дитяча довга | 2 |
| 15. | Оптика дитяча коротка | 2 |
| 16. | Оптичні цапки дорослі | 1 |
| 17. | Оптичні цапки дитячі | 1 |
| 18. | Пікфлуометр | 1 |
| 19. | Пульсоксиметр | 1 |
| 20. | Тубуси стандартні всіх розмірів | 1 |
| 21. | Флюороскоп | 1 |
| 22. | Цапки дорослі | 1 |
| 23. | Апарат дослідження кислотності шлунку | 1 |
| 24. | Апарат Ендомед | 1 |
| 25. | Гастродеодуноскоп | 1 |
| 26. | Гастрофіброскоп | 1 |
| 27. | Комплект гастроскопічний | 1 |
| 28. | Комплект ендоскопічний | 1 |
| 29. | Комплект обладнання для ендоскопічної хірургії |  |
| 30. | Набір хірургічного інструментарію ендоотоларингологічних операцій | 1 |
| 31. | Приналежності додаткові до гастрофіброскопу | 1 |
| 32. | Монітор | 1 |
| 33. | Шафа медична | 1 |
| 34. | Оптичний фібробронхоскоп Олімпус діам. 5,0 см | 2 |
| 35. | Оптичний фібробронхоскоп Олімпус діам. 3,2 см | 1 |
| 36. | Оптичний фібробронхоскоп діам. 2,8 см | 1 |
| 37. | Освітлювач для оптичного фібробронхоскопа стаціонарний | 1 |
| 38. | Запасні лампи 150 Вт | 20 |
| 39. | Цапки біопсійні 1,8 мм | 20 |
| 40. | Цапки біопсійні з голкою 1,8 мм | 6 |
| 41. | Цапки 1,8 мм | 8 |
| 42. | Цапки 1 мм | 10 |
| 43. | Петлі 1 мм | 10 |
| 44. | Лампа безтіньова | 1 |
| 45. | Ларингоскоп | 1 |
| 46. | Підставка під бікс | 2 |
| 47. | Наконечний для спринцівок | 10 |
| 48. | Набір хірургічного інструментарію ендоотоларингологічних операцій | 1 |
| 49. | Приналежності додаткові до гастрофіброскопу | 1 |
| 50. | Ректоскоп | 1 |
| 51. | Спірометр | 1 |
| 52. | Стіл маніпуляційний | 2 |
| 53. | Стіл операційний | 1 |
| 54. | Столик сповивальний | 5 |
| 55. | Вимірювач артеріального тиску з педіатричною манжетою, стетофонендоскоп | 4 |
| 56. | Холедоскоп біопсійний | 1 |
| 57. | Цистоскоп | 1 |
| 58. | Шпатель одноразовий | 10 |
| 59. | Ємкість для знезараження ендоскопів і бронхоскопів, колоноскопів | 3 |
| 60. | Шафа медична | 2 |
| 61. | Шафа для зберігання ендоскопів | 1 |
| 62. | Дозатор настінний ліктьовий для антисептика | 3 |
| 63. | Дозатор настінний ліктьовий для рідкого мила | 3 |
| 64. | Холодильник для зберігання медикаментів | 2 |
| 65. | Рукавички гумові оглядові чи хірургічні | 20 |
| 66. | Комп'ютер | 1 |
| 67. | Апарат ультразвуковий діагностичний медичний з доплерівським каналом (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний) | 1 |
| 68. | Апарат переносний для ультразвукового дослідження (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний) | 1 |
| 69. | Апарат для вимірювання артеріального тиску з манжетками для дітей | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм кабінету телемедичного консультування консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок безперебійного живлення | 1 |
| 2. | Веб-камера | 1 |
| 3. | Канал Інтернет (не менше 2 Mbit/c, синхронний) | 1 |
| 4. | Комп'ютер персональний (звукова плата, мережева плата, динаміки, аудіомікрофон) з монітором | 2 |
| 5. | Модем (роутер, файерволл) | 1 |
| 6. | ПЗ/Антивірус | 1 |
| 7. | ПЗ/Операційна система | 1 |
| 8. | ПЗ/Офіс | 1 |
| 9. | ПЗ/Прикладне для телемедицини | 1 |
| 10. | Принтер лазерний | 1 |
| 11. | РК - телевізор 32" - 42" | 1 |
| 12. | Сервер (у випадку існування мережі у ЛПЗ сервера не потрібно) | 1 |
| 13. | Система відеоконференцзв'язку разом із відеокамерою, мікрофоном, пультом ДУ | 1 |
| 14. | Система для телеметрії | 1 |
| 15. | Сканер планшетний | 1 |
| 16. | Стіл комп'ютерний | 2 |
| 17. | Стільці | 2 |
| 18. | Телефон-факс | 1 |
| 19. | Телефонне з'єднання (стаціонарне) | 1 |
| 20. | Фотокамера цифрова | 1 |
| 21. | Шафа | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.10.2011 N 739

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення централізованого стерилізаційного відділення консультативно-діагностичного центру

| N з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав | 2 |
| 2. | Дистилятор | 1 |
| 3. | Ємність для дезрозчинів | 4 |
| 4. | Опромінювач ультрафіолетовий стаціонарний | 5 |
| 5. | Шафа для зберігання інструментів | 2 |
| 6. | Установка для миття і дезінфекції шприців та інструментів | 1 |
| 7. | Установка та стіл для упаковки шприців та інструментів | 1 |
| 8. | Шафа медична | 2 |
| 9. | Шафа сухожарова | 1 |

| Директор департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України | М. К. Хобзей |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20 жовтня 2025 року N 1599

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення діагностичного кабінету лікаря-хірурга-дерматолога

| N з/п | Найменування | Необхідна кількість (в одиницях) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сил | 1 |
| 2. | Стілець | 4 |
| 3. | Комп'ютер | 1 |
| 4. | Багатофункціональний пристрій (принтер/сканер) | 1 |
| 5. | Випромінювач бактерицидний | 1 |
| 6. | Ємкість для дезрозчинів | 3 |
| 7. | Кушетка медична | 1 |
| 8. | Дерматоскоп із поляризацією | 1 |
| 9. | Лупа | 1 |
| 10. | Підставка під бікс | 1 |
| 11. | Стіл медичний для інструментів | 1 |
| 12. | Шафа медична | 1 |
| 13. | Рукавички, гумові оглядові чи хірургічні стерильні | за потребою |
| 14. | Лоток ниркоподібний | 3 |
| 15. | Термометр медичний | 3 |
| 16. | Тонометр медичний | 1 |
| 17. | Ємкість для знезараження використаного інструментарію | 1 |
| 18. | Скельця предметні | за потребою |
| 19. | Ширма | 1 |
| 20. | Світильник (лампа) настільний | 1 |
| 21. | Шафа для медичних документів | 1 |
| 22. | Лупа з підсвічуванням | 1 |
| 23. | Набір уретральних бужів | 1 |
| 24. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 25. | Стіл сповивальний | 1 |
| 26. | Крісло гінекологічне / крісло гінекологічне для осіб з інвалідністю | за потребою |
| 27. | Освітлювач (лампа) гінекологічний пересувний | за потребою |
| 28. | Дзеркало гінекологічне | за потребою |
| 29. | Шпатель медичний | 10 |
| 30. | Біксабо контейнер для зберігання стерильних інструментів | 1 |
| 31. | Бікс або контейнер для зберігання стерильних перев'язувальних матеріалів | 1 |
| 32. | Ємкість для дезінфікуючих розчинів | 3 |
| 33. | Ємкість для знезараження термометрів | 1 |
| 34. | Ємкість для забору побутових та медичних відходів | 1 |
| 35. | Діспенсер для мила | 1 |
| 36. | Діспенсер для дезінфекції рук | 1 |
| 37. | Діспенсер дам паперових рушників | 1 |
| 38. | Бахіци | за потребою |
| 39. | Холодильник | за потребою |
| 40. | Маски медичні | за потребою |

| В. о. директора Департаменту медичних послуг | Андрій ГАВРИЛЮК |
| --- | --- |

(наказ доповнено табелем згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 20.10.2025 р. N 1599)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20 жовтня 2025 року N 1599

Табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення процедурного кабінету лікаря хірурга-дерматолога

| N з/п | Найменування | Необхідна кількість (в одиницях) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кушетка процедурна з регулюванням висоти або операційний стіл | 1 |
| 2 | Апарат високочастотний електрохірургічний | 1 |
| 3 | Освітлювач (лампа) безтіньовий медичним пересувний | 1 |
| 4 | Опромінював бактерицидний | 1 |
| 5 | Відсмоктував хірургічний | за потребою |
| 6 | Стіл перев'язочний | 1 |
| 7 | Столик інструментальний (маніпуляційний) | 1 |
| 8 | Шафа медична для перев'язувальних матеріалів та лікарських засобів | 1 |
| 9 | Набір хірургічний малий | 5 |
| 10 | Набір для біопсії шкіри | 5 |
| 11 | Набір для перев'язок | 2 |
| 12 | Лоток ниркоподібний | 5 |
| 13 | Монітор пацієнта | за потребою |
| 14 | Інфузомат | за потребою |
| 15 | Рукавичкі гумові оглядові та хірургічні стерильні | за потребою |
| 16 | Одноразовий матеріал для обкладання поля на самоклеючій основі - "операційне поле" або стерильні пелюшки | за потребою |
| 17 | Аптечка для надання невідкладної допомоги (з набором протишокових засобів) | 1 |
| 18 | Простирадла одноразові | за потребою |
| 19 | Стілець | 2 |
| 20 | Апаратний кріодеструктор (апарат кріохірургічний) | за потребою |
| 21 | Бікс або контейнер для зберігання стерильних інструментів | 1 |
| 22 | Бікс або контейнер для зберігання перев'язувальних матеріалів |  |
| 23 | Підставка під бікс | 1 |
| 24 | Посуд для дезінфікуючих розчинів обробки шкіри | 10 |
| 25 | Ємкість для дезінфікуючих розчинів | 3 |
| 26 | Ємкість для забору побутових та медичних відходів | 1 |
| 27 | Діспенсер для мила | 1 |
| 28 | Діспенсер для дезінфекції рук | 1 |
| 29 | Діспенсер для паперових рушників | 1 |
| 30 | Бахіли | за потребою |
| 31 | Апарат для ультразвукової очистки хірургічних інструментів або обладнання для стерилізації (за наявності кабінету стерилізації медичних виробів) | 1 |
| 32 | Евакуатор диму медичний | за потребою |
| 33 | Ємкість для знезараження використаного інструменту | 1 |
| 34 | Тонометр | 1 |
| 35 | Термометр | 1 |
| 36 | Підставка під ємкість для використаного перев'язувального матеріалу | 1 |
| 37 | Медичні маски | за потребою |

| В. о. директора Департаменту медичних послуг | Андрій ГАВРИЛЮК |
| --- | --- |

(наказ доповнено табелем згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 20.10.2025 р. N 1599)