|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

**від 4 червня 2015 р. N 374**

**Київ**

## Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

Із змінами і доповненнями, внесеними  
 постановами Кабінету Міністрів України  
 від 3 жовтня 2018 року N 852,  
від 28 жовтня 2021 року N 1123

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (додається).

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

|  |  |
| --- | --- |
| **Прем'єр-міністр України** | **А. ЯЦЕНЮК** |

Інд. 18

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  
від 4 червня 2015 р. N 374

### ПЕРЕЛІК категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці | Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології (стаття 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність") |
| 1. Автоматичні зважувальні прилади: ваги безперервної дії для сумарного обліку; ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку; ваги для зважування розділених вантажів; вагові дозатори дискретної дії; прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь; залізничні платформні ваги; контрольні ваги | 7 і 8 |
| 2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів | 7 і 8 |
| 3. Аналізатори медичного призначення: біохімічні; гематологічні; електролітів та газу в крові; імуноферментні; флуоресцентні; хемілюміносцентні; електрохімічні | 1 |
| 4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки | 2 |
| 5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод | 1 і 3 |
| 6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв'язку | 10 |
| 7. Аудіометри чистого тону | 4 |
| 8. Блоки детектування іонізуючого випромінення | 1, 2, 3 і 4 |
| 9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації | 1, 4 і 10 |
| 10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю | 1, 2, 3 і 4 |
| 11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги | 7 |
| 12. Вимірювачі артеріального тиску | 1 |
| 13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається | 5 і 12 |
| 14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3 - 4-розрядні) | 4 |
| 15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок | 4 |
| 16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля | 1 і 4 |
| 17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод | 10 |
| 18. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі | 4 |
| 19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів | 11 і 13 |
| 20. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації: вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні; вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні | 5 |
| 21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) | 2, 4 і 7 |
| 22. Віброметри | 4 |
| 23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори | 1, 3, 4 і 5 |
| 24. Генератори | 10 |
| 25. Гирі | 2, 3, 7, 12 і 13 |
| 26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення | 6 і 11 |
| 27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) | 7 |
| 28. Датчики навантаження ваговимірювальні | 4 |
| 29. Дефектоскопи | 4 |
| 30. Динамометри, силовимірювальні датчики | 9 |
| 31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі | 1 |
| 32. Еквіваленти мереж | 10 |
| 33. Електрокардіографи | 1 |
| 34. Енцефалографи | 1 |
| 35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) | 7 |
| 36. Кардіодефібрилятори | 1 |
| 37. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) | 1, 2 і 3 |
| 38. Лічильники води | 7 |
| 39. Лічильники активної (класи точності 0,01 - 2,0) та реактивної (класи точності 0,01 - 3,0) електроенергії | 7 |
| 40. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин | 4 і 7 |
| 41. Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) | 7 |
| 42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів | 4 |
| 43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму | 1, 3, 4, 5 і 7 |
| 44. Матеріальні міри довжини | 7 |
| 45. Медичні термометри | 1 |
| 46. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) | 4 |
| 47. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності | 4 |
| 48. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) | 7 і 8 |
| 49. Монітори пацієнта | 1 |
| 50. Неавтоматичні зважувальні прилади | 1, 2, 3, 7, 8, 12 і 13 |
| 51. Нівеліри | 6 і 9 |
| 52. Осцилографи | 10 |
| 53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів: світлими нафтопродуктами, мастилами; скрапленим газом; стисненим газом | 7 |
| 54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання | 3, 7, 9 і 13 |
| 55. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені | 5 |
| 56. Пульсоксиметри | 1 |
| 57. Пурки робочі | 7 і 8 |
| 58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози | 1, 2, 3 і 4 |
| 59. Реографи | 1 |
| 60. Рефрактометри, офтальмометри | 1 |
| 61. Рівнеміри | 3, 4, 7 і 8 |
| 62. Селективні вольтметри | 10 |
| 63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання електронних комунікаційних послуг, пристрої синхронізації | 7 і 11 |
| 64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич" | 1, 2, 3 і 4 |
| 65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах | 1 і 4 |
| 66. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) | 7 і 8 |
| 67. Струмовимірювальні кліщі | 4 |
| 68. Таксометри | 7 |
| 69. Тахеометри | 6 і 9 |
| 70. Тахографи | 4 і 5 |
| 71. Теодоліти | 6 і 9 |
| 72. Теплолічильники та теплообчислювачі | 7 |
| 73. Термінали паркувальні | 7 |
| 74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) | 2, 4, 7 і 12 |
| 75. Тесламетри | 4 |
| 76. Ультразвукові діагностичні прилади | 1 і 4 |
| 77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації | 1, 2, 3 і 4 |
| 78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони | 3 і 4 |
| 79. Хроматографи газові та рідинні | 1, 2, 3, 4 і 7 |
| 80. Шумоміри | 3 і 4 |

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами  
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 852,  
від 28.10.2021 р. N 1123)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022 © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022 |  |